УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Каскад-Энергосеть»

______________А.Г. Чесноков

«30 августа 2017 г.

Конкурсная документация

на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству тупиковой двухтрансформаторной

подстанции и питающих кабельных линий в целях осуществления

технологического присоединения к электрическим сетям

ООО «Каскад-Энергосеть» объекта электроснабжения –

культурно-досуговый центр, расположенный по адресу:

г. Москва, ул. Нижняя Масловка, 10.

Реестровый номер закупки –

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель генерального директора

по реализации услуг                                  _____________________   М.В. Водовозов

Главный бухгалтер                                     ____________________   Т.Ю. Довыденко

Начальник юридического отдела             ____________________   И.Е. Назарова

Начальник ПТО филиала г. Москва       ____________________   Д.С. Турукин

Калуга, 2017 г.

Содержание

| I. | Инструкция по подготовке заявки на участие в конкурсе | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Термины и определения Общие положения | 3 4 |
|  | Конкурсная документация | 5 |
|  | Участие в конкурсе Порядок подготовки заявки на участие в конкурсе | 6 6 |
|  | Прием и вскрытие заявок на участие в конкурсе Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе | 9 10 |
|  | Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе | 11 |
|  | Последствия признания конкурса несостоявшимся | 12 |
|  | Заключение договора Право на обжалование Отказ от проведения конкурса | 12 13 14 |
| II. | Информационная карта конкурсной документации | 15 |
| III. | Образцы форм и приложений | 26 |
|  | Заявка на участие в конкурсе (форма 1) | 26 |
|  | Анкета на участие в конкурсе (форма2) | 28 |
|  | Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным заказчиком в конкурсной документации(Форма 3) Предложение о качестве работ (Форма 4) Предложение о цене договора (Форма 5) | 29 30 31 |
|  | Согласие на обработку персональных данных (Форма 6) Доверенность (Форма 7) | 32 33 |
| IV. | Техническое задание | 34 |
| V. | Проект договора подряда | 36 |

|  | I. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ Термины и определения |
| --- | --- |
| Термин,сокращение | Определение, значение |
| Положение о закупках товаров работ услуг (Положение о закупках) | документ, регламентирующий закупочную деятельность заказчика и содержащий требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения |
| Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосеть» (далее – Общество) |
| Заявка на участие в процедуре закупке | комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленным документацией о закупке. |
| Процедура закупки | совокупность действий Заказчика по выбору контрагента с целью приобретения у него товаров (работ, услуг). |
| Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Единая информационная система, ЕИС) | официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг – www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт). |
| Электронный документ | документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, подписанный электронной подписью. |
| Электронная подпись | квалифицированная электронная подпись, полученная и признаваемая в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». |
| Документация о закупке (этапе закупки) | комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки (этапа закупки), правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником закупки (этапа закупки), правилах выбора контрагента, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора. |
| Комиссия по закупкам (Комиссия) | коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора контрагента путем проведения процедур закупки, предусмотренных настоящим Положением, с целью заключения договора. Комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки или отдельных видов процедур закупки. |
| Лот | определенные извещением о закупке и документацией о закупке товары, работы, услуги или часть общего объема товаров, работ, услуг, закупаемая по одной закупке, в отношении которых подается отдельная заявка на участие и заключается отдельный договор. |
| Открытая процедура закупки | процедуры закупки, в которых может принять участие любое юридическое или физическое лицо, действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации.. |
| Конкурс | процедура закупки, при которой Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в конкурсной документации, признает победителем конкурса участника закупки, предложившего лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. |
| Контрагент | юридическое, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, намеревающееся заключить договор с Заказчиком. |
| Победитель процедуры закупки | участник процедуры закупки, сделавший лучшее предложение по исполнению договора в соответствии с условиями документации о закупке, заявке которого присвоен первый номер. |
| Претендент | любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Претендента, письменно выразившее заинтересованность Заказчику в участии в закупке. Выражением заинтересованности является, в том числе, получение документации процедуры закупки, направление запросов о разъяснении документации, подача заявки на участие в процедуре закупки. |
| Предмет процедуры закупки | право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика. |
| Корпоративный сайт | официальный сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.kaskadenergoset.ru. |
| Начальная (максимальная) цена договора | предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке. |
| Участник закупки | любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке. |

Общие положения

# 1. Правовая основа

1.1. Настоящая конкурсная документация (далее документация) разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосеть» (далее – Заказчик) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон), Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими правила закупки, а также Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосеть».

2. Предмет конкурса и порядок проведения конкурса

2.1. Заказчик проводит конкурс с целью заключения договора на выполнение работ, указанных в Информационной карте конкурсной документации и проекте договора. Наименование официального сайта, на котором осуществляется размещение и публикация всей требуемой информации о проведении конкурса, указано в Информационной карте конкурсной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное).

2.2. В конкурсе могут участвовать участники закупки, которые удовлетворяют требованиям, установленным в пункте 24 Информационной карты.

2.3. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, по форме и в порядке, установленным в пунктах 8, 9 настоящей Инструкции.

2.4. В порядке, установленном в настоящей Инструкции и в сроки, установленные в Информационной карте Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками участников закупки, рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки участников закупки на соответствие требованиям конкурсной документации. На основании результатов рассмотрения поданных заявок Комиссия принимает решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе. На основании оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Комиссия выявляет заявку, которая содержит лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями, которые установлены в Информационной карте, и определяет победителя конкурса, с которым будет заключен договор.

2.5. Договор заключается Заказчиком на условиях, указанных в заявке победителя конкурса и в настоящей конкурсной документации, в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 38 Информационной карты.

Конкурсная документация

3. Порядок предоставления документации

3.1. Настоящая документация доступна для получения на официальном сайте бесплатно. Адрес сайта: www. zakupki.gov.ru.

3.2. В срок, указанный в Информационной карте, любое заинтересованное лицо имеет право на основании письменного заявления (в том числе выполненного в форме электронного документа) получить конкурсную документацию в письменной форме. Порядок предоставления конкурсной документации и адрес, по которому она предоставляется, указаны в пункте 18 Информационной карты.

3.3. Заказчик не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной иным способом, чем это указано в настоящем пункте.

4. Разъяснение конкурсной документации

4.1. Любой участник закупки, заинтересованный в участии в конкурсе, вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации в порядке и в сроки, указанные в пункте 27 Информационной карты.

4.2. Порядок и срок предоставления участникам закупки разъяснений конкурсной документации указаны в пункте 27 Информационной карты.

5. Изменение конкурсной документации

5.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. Изменения, вносимые в конкурсную документацию, размещаются Заказчиком не позднее чем в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений в ЕИС.

5.2. В случае, если изменения в конкурсную документацию внесены Заказчиком позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 (Пятнадцать) дней.

5.3. Всем участникам процедуры закупки, получившим конкурсную документацию на бумажном носителе, Заказчик направляет информацию о таких изменениях с использованием оперативных средств связи (телефон, факс, электронная почта) с последующим направлением в письменной форме в течение 3 (Трех) рабочих дней.

5.4. Участники процедуры закупки, использующие конкурсную документацию с официального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещенные Заказчиком на официальном сайте.

5.5. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью конкурсной документации предложений и имеют для участников конкурса обязательную силу. Подача заявок на участие в запросе конкурсе без учета внесенных изменений считается существенным отклонением от требований и условий конкурсной документации и ведет к не допуску участника закупки к участию в конкурсе.

Участие в конкурсе

6. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в конкурсе, а Заказчик и Комиссия не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

6.1.Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае если участник закупки подает более одной заявки на участие в конкурсе, то все заявки на участие в конкурсе такого участника отклоняются Комиссией без рассмотрения.

Порядок подготовки заявки на участие в конкурсе

7. Язык и валюта заявки на участие в конкурсе

7.1. Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документация, которыми обмениваются участники конкурса с Заказчиком, должны быть написаны на языке, указанном в Информационной карте.

7.2. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная участником конкурса, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться должным образом заверенный перевод на языке, указанном в Информационной карте. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

7.3. Использование иного языка для подготовки заявки на участие в конкурсе, чем это указано в Информационной карте, и отсутствие достоверного перевода является существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к не допуску участника закупки к участию в конкурсе по предмету конкурса

7.4. Все суммы денежных средств должны быть выражены в валюте, указанной в Информационной карте.

7.5. Выражение денежных сумм в другой валюте является отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к не допуску участника закупки к участию в конкурсе по предмету конкурса (лоту).

8. Подготовка заявки на участие в конкурсе

8.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте.

8.2. Неполное предоставление документов, предоставление неверной или недостоверной информации, предоставление документов не по форме, приведенной в настоящей конкурсной документации, является несоответствием требованиям настоящей конкурсной документации и ведет к не допуску участника закупки к участию в конкурсе.

8.3. Подача участником заявки с ценой, превышающей начальную (максимальную) цену договора (начальную (максимальную) цену единицы товаров, работ, услуг), указанной в извещении о проведении конкурса и Информационной карте считается отклонением от требований и условий настоящей документации и ведет к не допуску участника закупки к участию в конкурсе.

8.4. Наличие арифметических ошибок в заявке на участие в конкурсе, а именно расхождение между единичными расценками и ценной по позиции, а также ценами по позициям и общей ценой заявки на участие в конкурсе считается отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к не допуску участника закупки к участию в конкурсе.

## 8.5 Указание неполной, неверной или недостоверной информации, непредставление указанной информации, предоставление ее не по форме, установленной в конкурсной документации, несоответствие заявленных услуг (работ) требованиям, указанным в техническом задании является отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к не допуску участника закупки к участию в конкурсе.

9. Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе

9.1. .Участник закупки должен подготовить весь комплект документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе (далее - заявка).

9.2. Если участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме, то заявка подается в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

9.3. Все документы, входящие в конверт, должны быть сшиты в книгу, содержащую сквозную нумерацию листов, скрепленную печатью (опечатанную) на обороте с указанием количества страниц, заверенную подписью уполномоченного лица участника закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

9.4. В случае подачи заявки  на участие в конкурсе в форме электронного документа все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные настоящей документацией, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав заявки должны быть представлены участником конкурса в отсканированном виде (предпочтительнее формат *.pdf). При этом должно соблюдаться правило: один файл – один документ. Все файлы заявки, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в настоящей документации. Каждый документ в составе такой заявки должен быть подписан квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица участника, полученной и признаваемой в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в ред.01.07.2011) Файл электронной подписи следует создавать с помощью КриптоПро PDF https://www.cryptopro.ru/products/other/pdf.

9.5. Заявку следует оформить на официальном бланке участника закупки. Участник закупки присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

9.6. Стоимость заявки указывается цифрами и словами, в рублях. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ, ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

9.7. Заявка подписывается лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника закупки без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо) и скрепляется печатью участника закупки. В случае подписания предложения уполномоченным лицом участника закупки доверенность либо нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к подаваемой заявке. При подготовке заявки и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

9.8. Копии документов, входящих в состав заявки, должны быть заверены участником надлежащим образом. В случаях, когда в документации Заказчиком не установлено требование о нотариальном заверении документов, входящих в состав заявки на участие конкурсе, копия документа будет являться заверенной надлежащим образом, если она содержит следующие реквизиты: заверительную надпись «Верно» или «Копия верна»; наименование должности, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию; печать; отметку о том, что подлинный документ находится в организации; дату заверения. При заверении копии многостраничного документа участник закупки может отдельно заверить каждый лист копии
или прошить все листы, пронумеровать их и заверить на обратной стороне последнего листа на месте прошивки, указав «Копия на ___ листах верна».

9.9.	 Предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью участника закупки.

## 9.10. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в описи документов.

9.11. В случае если в конкурсной документации установлено требование предоставления в составе конкурсной заявки ее электронной копии и приложенных к ней документов, такая копия должна входить в состав заявки. Электронная копия должна быть представлена на компакт-диске CD-R (DVD-R). Диск должен быть вложен в отдельный информационный конверт, подшиваемый к оригиналу заявки и пронумерованный. Файлы на компакт-диске должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть названы так, чтобы было понятно, какой документ в каком файле находится. Электронные версии документов (в формате PDF) должны полностью соответствовать печатным версиям документов и должны быть размещены в той же последовательности, что и в описи: каждому пункту описи должен соответствовать один файл. Электронная копия предназначена для ускорения процесса оценки и сопоставления предложений участников конкурса. После проведения конкурса электронная копия будет храниться вместе с оригиналом заявки участника.

9.12. Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных участниками заявок на участие в конкурсе, а также опоздавших заявок на участие в конкурсе.

## 9.13. Несоответствие установленным правилам оформления и подписания заявки на участие в конкурсе является отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к не допуску участника закупки к участию в конкурсе.

9.14. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае направления заявки почтой участник закупки самостоятельно несет риск непоступления такой заявки Заказчику в установленный срок. Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, регистрируется. Полученные после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе возвращаются участникам процедуры закупки.

## 9.15 .Несоблюдение правил подготовки заявки на участие в конкурсе, требований к форме, порядку представления заявок, указанных в настоящей документации, влечет отказ в принятии заявки на участие в конкурсе.

10. Обеспечение заявки на участие в конкурсе

10.1. Заказчик вправе установить в конкурсной документации требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе.

10.2. Размер, срок и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в конкурсе участником закупки и его возврата Заказчиком указываются в Информационной карте.

10.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика в случаях:

а) уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора;

б) уклонения участника закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер, от заключения договора;

в) уклонения участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям документации о закупке, и признанного его участником, от заключения договора;

г) уклонения единственного допущенного Комиссией участника закупки от заключения договора;

д) в иных случая, предусмотренных настоящим Положением.

10.4. Порядок удержания денежных средств в таких случаях устанавливается в Информационной карте.

11. Изменение или отзыв заявки на участие в конкурсе

11.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

11.2. Изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса.

11.3. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются Заказчику в запечатанном конверте, на котором указываются: наименование конкурса, наименование и номер лота, реестровый номер конкурса: «Изменение заявки на участие в конкурсе _______________ (наименование конкурса). Лот № _______________ (наименование лота или лотов). Реестровый номер конкурса ___».

11.4. Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе.

11.5. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке: участник процедуры закупки подает в письменной форме уведомление об отзыве заявки, в котором должно быть указано: наименование конкурса, номер и наименование лота, реестровый номер конкурса.

11.6. Уведомление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица. Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются Заказчиком. Заявки на участие в конкурсе, отозванные в установленном порядке, считаются не поданными.

Прием и вскрытие заявок на участие в конкурсе

12.1 Публично в день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются в 1 (Один) день.

12.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки 2 (Двух) и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

12.3. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

12.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе оформляется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

12.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через 3 (Три) дня со дня подписания такого протокола. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данные о персональном голосовании Комиссии.

12.6.Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

12.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

12.8. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

12.9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и такие конверты и такие заявки возвращаются участникам процедуры закупки.

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

13. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки требованиям, установленным настоящим положением о закупке и конкурсной документацией.

13.1.Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 (Двадцать) дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной документации.

13.2. В ходе рассмотрения заявок Заказчик по решению Комиссии вправе, в случае если такая возможность была предусмотрена конкурсной документацией, направить запросы участникам процедуры закупки (при этом Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки) о представлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде документов (лицензий, свидетельств, сертификатов и т.п.), доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования, об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе, и направлении исправленных документов.

13.3. Решение Комиссии о направлении участникам процедуры закупки запросов отражается в протоколе заседания Комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами Комиссии в течение дня, следующего за днем проведения заседания Комиссии. Протокол заседания Комиссии размещается на официальном сайте Заказчиком не позднее чем через 3 (Три) дня со дня подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данных о персональном голосовании Комиссии.

13.4. Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения на официальном сайте протокола заседания Комиссии. Все направленные участникам процедуры запросы и полученные от них ответы регистрируются.

13.5. Срок представления участником процедуры закупки указанных разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был направлен запрос, и должен составлять 3 (Три) рабочих дня со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

13.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии не позднее 1 (Одного) дня, следующего после дня окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

13.7. Протокол должен содержать сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и ссылкой на положения конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе.

13.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе не позднее чем через 3 (Три) дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данных о персональном голосовании Комиссии.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок указан в Информационной карте. Такой срок не может превышать десять дней со дня подписания протокола, вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

14.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены в Информационной карте.

14.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе  Комиссией каждой заявке на участие в конкурсе, относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

14.3. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

14.4. Результат оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе отражается в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения: о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных конкурсной документацией критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.

14.5. Протокол подписывается всеми присутствующими членами  Комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у заказчика. Заказчик  в течение пяти дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

14.6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.

Последствия признания конкурса несостоявшимся

15. Подача одной заявки на участие в конкурсе

15.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном конкурсной документацией.

15.2. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение 5 (Пяти) дней со дня со дня размещения протокола вправе передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

15.3. При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора  денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

16. Не подано ни одной заявки или на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе или на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника процедуры закупки или в случае уклонения от заключения договора участника занявшего второе место после победителя

16.1. В указанных случаях Заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса либо заключить договор с участником, заявка которого признана единственной, соответствующей требованиям и условиям конкурсной документации либо отказаться от проведения закупки либо принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом договор заключается с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных конкурсной документацией.

Заключение договора

17. Сроки и порядок заключения договора

17.1. Срок подписания договора победителем конкурса установлен в Информационной карте.

17.2. Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора и цены, предложенных победителем.

17.3. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее 20 (Двадцати) дней после размещения в ЕИС протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

17.4. Заказчик в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса неподписанный со своей стороны проект договора.

17.5.В срок, предусмотренный в Информационной карте для подписания договора, победитель направляет подписанный со своей стороны договор Заказчику.

17.6. При непредставлении Заказчику победителем конкурса, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в предусмотренный конкурсной документацией срок, в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

17.7. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан направить проект договора в адрес участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора.

17.8. В случае уклонения участника конкурса, занявшего второе место после победителя конкурса, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

17.9. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

17.10. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

18. Обеспечение исполнения договора

18.1. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения конкурса. Размер, вид обеспечения исполнения договора указываются в Информационной карте.

18.2. Срок и порядок предоставления победителем конкурса или иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, а также срок и порядок его возврата Заказчиком установлены в Информационной карте.

19. Изменение условий заключенного договора

19.1. В случае если изменение договора, заключенного по результатам проведения конкурса, допускается Заказчиком при конкретной закупке, в Информационной карте предусмотрены основания, пределы и порядок такого изменения.

Право на обжалование

20. Участник закупки имеет право обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) Заказчика в связи с настоящей процедурой конкурса.

21. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика в связи с настоящей процедурой конкурса в случаях:

1) неразмещения Заказчиком в единой информационной системе информации о закупке, подлежащей в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещению в единой информационной системе, или нарушения сроков такого размещения;

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не предусмотренных конкурсной документацией;

3) осуществления Заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отказ от проведения конкурса

23. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

24. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается Заказчиком в ЕИС в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

25. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе.

II. Информационная карта конкурсной документации

| № | Значение |
| --- | --- |
| 1 | Заказчик: ООО «Каскад-Энергосеть» Адрес заказчика: 248017, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 22А. Почтовый адрес заказчика: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38. Адрес электронной почты: avb-kaskad@yandex.ru Контактное лицо по процедурным вопросам: Лысенко Светлана Игоревна, тел.: +7 (4842) 71-61-13 Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.zakupki.gov.ru |
| 2 | Предмет договора: выполнение проектно-изыскательских работ по строительству тупиковой двухтрансформаторной подстанции и питающих кабельных линий в целях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ООО «Каскад-Энергосеть» объекта электроснабжения – культурно-досуговый центр, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Масловка, 10. Объем выполняемых работ: в соответствии с Разделом IV Техническое задание. |
| 3 | Форма и способ процедуры закупки: открытый конкурс |
| 4 | Требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик: участник закупки представляет описание выполняемых работ в предложении по форме 4. |
| 5 | Требования к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к результатам работ: установлены в Разделе IV Техническое задание |
| 6 | Место выполнения работ: объект электроснабжения – культурно-досуговый центр, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Масловка, 10. |
| 7. | Сроки выполнения работ: не позднее 60 календарных дней со дня заключения договора. |
| 8 | Условия выполнения работ: установлены в Разделе IV Техническое задание. |
| 9 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 2 810 000,00 рублей. |
| 10 | Порядок формирования цены договора: В цену договора включаются все расходы подрядчика, связанные с выполнением работ, в том числе транспортные расходы, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 11 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора: начальная (максимальная) цена определена на основании коммерческих предложений. |
| 12 | Срок, форма и порядок оплаты работ: Форма оплаты – безналичный расчет. Авансирование не предусмотрено. Оплата в размере 100% от стоимости работ осуществляется на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, выставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры и справки о стоимости выполненных работ и затрат. Срок оплаты за выполненные работы устанавливается в соответствии с предложением победителя конкурса. |
| 13 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе: указаны в пункте 8,9 Инструкции по подготовке заявки на участие в конкурсе. |
| 14 | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с исполнителем: рубль РФ. |
| 15 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора: по курсу ЦБ РФ на день оплаты работ по договору. |
| 16 | Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг: предусмотрено в соответствии с условиями договора. |
| 17 | Срок предоставления конкурсной документации: с 31.08. 2017 по 19. 09. 2017 |
| 18 | Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация доступна для получения на официальном сайте www. zakupki.gov.ru бесплатно. На бумажном носителе конкурсная документация предоставляется по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, стр.2, каб.9. Представителю заинтересованного лица для получения конкурсной документации необходимо предоставить: - письменный запрос на предоставление документации. Запрос оформляется на фирменном бланке с указанием названия организации, почтового адреса, контактного телефона и адреса электронной почты (при наличии), а так же указанием названия конкурса, по которому запрашивается документация; - доверенность руководителя организации на получение документации; -документ, удостоверяющий личность получателя документации. Документация предоставляется Заказчиком по запросу в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его получения. |
| 19 | Размер платы за предоставление конкурсной документации: предоставляется бесплатно. |
| 20 | Язык заявки на участие в конкурсе: русский. |
| 21 | Порядок и место подачи заявок на участие в конкурсе: Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме на бумажном носителе в запечатанном конверте по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38 или в форме электронного документа по адресу электронной почты: avb-kaskad@yandex.ru. |
| 22 | Дата и время начала срока подачи заявок на участие в конкурсе: 31.08.2017 г. в 09. ч. 00 мин. (время московское) |
| 23 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 20.09.2017 г. до 09 ч. 00 м. (время московское) |
| 24 | Требования к участникам конкурса: 1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющиеся предметом конкурса: членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; 4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |
| 25 | Перечень документов, представляемых участниками конкурса для подтверждения их соответствия установленным конкурсной документацией требованиям: 1. Декларация о непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства (предоставляется по форме 3 раздела III Образцы форм и приложений); 2. Декларация о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе (предоставляется по форме 3 раздела III Образцы форм и приложений); 3. Копия справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, полученную не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте; 4. Копии бухгалтерского баланса вместе отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче заявки на участие в конкурсе, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения с отметкой налогового органа о приеме за аналогичный период, в случае, если участник процедуры закупки применяет упрощенную систему налогообложения, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица участника; 5.Действующая выписка (копия действующей выписки) из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования в соответствии со ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58. |
| 26 | Условия допуска к участию в конкурсе: Участнику закупки отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае: 1. Непредставления в нарушение требований конкурсной документации обязательных документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки; 2.Несоответствия участника закупки требованиям, установленным конкурсной документацией; 3. Непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации; 4. Несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товаров, работ, услуг; 5. Наличие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 27 | Форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации: любой участник закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 4 (четырех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 1 (Одного) рабочего дня после направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника процедуры закупки такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос. Дата начала предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации: 31.08.2017 г. Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации: 19.09.2017г. |
| 28 | Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе: в соответствии с п.11 Инструкции по подготовке заявки на участие в конкурсе. |
| 29 | Порядок внесения изменений в заявки на участие в конкурсе: в соответствии с п.11 Инструкции по подготовке заявки на участие в конкурсе. |
| 30 | Сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) документы, перечисленные в п. 25 Информационной карты; д) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; ж) предложение о качественных, технических, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, работы, о результатах работы и иные предложения, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, потребностям Заказчика; в том числе предложение о цене договора (Указанные сведения предоставляются по формам раздела III «Образцы форм и приложений»). з) оригинал или копия платежного поручения, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. |
| 31 | Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 20.09.2017 в 09 ч. 00 м. по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38,стр.2, каб.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются в один день. Комиссия ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, который размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через 3 (Три) дня со дня подписания такого протокола. |
| 32 | Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 21.09.2017 г. в 09 ч. 00 м. (время московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38,стр.2, каб.9. |
| 33 | Место и дата сопоставления и оценки заявок на участие в конкурсе и подведения итогов конкурса: 22.09.2017 г. в 09 ч. 00 м. (время московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, стр.2, каб.9. |
| 34 | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: №п/п Наименование критерия Максимальное количество баллов Значимость критерия в % 1 Цена договора 100 20 2 Условия оплаты работ 100 40 3 Срок выполнения работ 100 40 |
| 35 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией по следующим правилам: 1) оценка заявок по критериям производится в соответствии с бальной системой от 0 до 100 баллов 2) к количеству баллов, присвоенному заявке по определенному критерию, применяется коэффициент значимости этого критерия, установленный конкурсной документацией. 3) коэффициент значимости равняется значимости соответствующего критерия оценки в процентах, деленной на 100.Совокупная значимость критериев должна составлять 100 %; 4) итоговое количество баллов (рейтинг), присвоенных заявке, определяется как сумма баллов по всем критериям с применением к каждому из них установленных коэффициентов значимости. R = (R1 х К1) + (R2 х К2) + (R3… х К3…),где: R – итоговое количество баллов (рейтинг) заявки; R1 - количество баллов, присуждаемых заявке по критерию 1; R2 - количество баллов, присуждаемых заявке по критерию 2; R3 - количество баллов, присуждаемых заявке по критерию 3; К1 - коэффициент значимости критерия 1; К2 - коэффициент значимости критерия 2; К3 - коэффициент значимости критерия 3. 5) Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. 6) Порядковый номер присваивается по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 7) Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Количество баллов (рейтинг) присуждаемых заявке по критерию «Цена договора» определяется по формуле: Рейтинг, присуждаемой заявке на участие в конкурсе по критерию «Цена договора» определяется по формуле: , где: Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax - начальная цена договора; Ai - цена договора, предложенная i-м участником. Для расчета итогового рейтинга по заявке количество баллов, присуждаемое этой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора. Количество баллов присуждаемых заявке по критерию «Условия оплаты работ» определяется следующим образом: количество дней отсрочки оплаты за выполненные работы устанавливается в календарных днях. Количество баллов, набранных по этому критерию другими участниками конкурса определяется по следующей формуле: Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию оценки; Ai - предложение, содержащееся в i-й заявке по критерию оценки; Amin - минимальное предложение из предложений, сделанных участниками процедуры закупки в заявках на участие в конкурсе по критерию оценки; Amax - максимальное предложение из предложений, сделанных участниками процедуры закупки в заявках на участие в конкурсе по критерию оценки. При оценке заявок по критерию «Условия оплаты работ» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления отсрочки оплаты за выполненные работы. Для расчета итогового рейтинга по заявке количество баллов, присуждаемое этой заявке по критерию «Условия оплаты работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. Количество баллов, присуждаемых заявке по критерию «Срок выполнения работ», определяется по формуле Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию; Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по критерию оценки; Вmin - минимальное предложение из предложений, сделанных участниками процедуры закупки по критерию оценки; Вmax - максимальное предложение из предложений, сделанных участниками процедуры закупки по критерию оценки. Срок выполнения работ: не позднее 60 календарных дней со дня заключения договора. При оценке заявок по критерию «Срок выполнения работ» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в заявке с наименьшим сроком выполнения работ. Для расчета итогового рейтинга по заявке количество баллов, присуждаемое этой заявке по критерию «Срок выполнения работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. |
| 36 | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств: установлен в размере 140 500,00 рублей. Обеспечение представляется в виде передачи Заказчику в залог денежных средств. Участник закупки перечисляет обеспечение по реквизитам Заказчика: р/с № 40702810500010000437 в филиале АКБ «Фора-Банк» (АО) в г. Калуга к/с № 30101010000000000770 БИК 042908770 Факт внесения залога денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств. Заказчик возвращает на счет, реквизиты которого указаны в заявке на участие в конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня: а) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения конкурса – участнику, подавшему заявку на участие в конкурсе; б) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе – участнику, подавшему заявку на участие в конкурсе; в) подписания протокола рассмотрения предложений на участие в конкурсе – участнику, подавшему предложение на участие и не допущенному к участию в конкурсе; г) подписания протокола оценки и сопоставления заявок – участникам конкурса, которые участвовали, но не стали победителями конкурса, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя конкурса, заявке которого был присвоен второй номер; д) заключения договора – победителю конкурса; е) заключения договора – участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер; ж) принятия решения о несоответствии заявки на участие в конкурсе – единственному участнику конкурса; з) заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующее требованиям конкурсной документации, – такому участнику; и) заключения договора с единственным допущенным к участию в конкурсе участником – такому участнику; к) принятия решения о том, что договор не будет заключен с участником, единственно допущенным к участию в конкурсе или подавшем единственное предложение на участие в конкурсе, соответствующее требованиям конкурсной документации – такому участнику. |
| 37 | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления: не установлен |
| 38 | Срок подписания проекта договора победителем конкурса: не позднее чем через 10 (Десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. |
| 39 | Срок подписания договора Заказчиком не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. |
| 40 | Привлечение субподрядчиков: Допускается. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика. При этом согласие Заказчика не освобождает Подрядчика от всех условий, предусмотренных договором, включая стоимость, качество, сроки работ, меры ответственности за нарушение договорных обязательств. Подрядчик несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора. |
| 41 | Сведения о предоставлении преференций: Предоставляется приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. При этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в конкурсе. Отнесение участника конкурса к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника конкурса, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Указанный приоритет не предоставляется в случаях, если: а) конкурс признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявках всех участников не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявках всех участников не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. |
| 42 | Возможность проведения переторжки: предусмотрена. |
| 43 | Порядок проведения переторжки: Под процедурой улучшения участниками ценовых предложений понимается добровольное снижение участниками закупки первоначально указанной в заявке цены договора в целях повышения рейтинга заявки. Переторжка проводится после процедуры оценки и сопоставления заявок. Участник вправе не участвовать в процедуре, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре улучшения участниками ценовых предложений, его предложение остается действующим с ранее объявленной условиями. Форма и порядок проведения процедуры улучшения участниками ценовых предложений, сроки подачи новых предложений, указываются в письмах, приглашающих участников конкурса к участию в процедуре переторжки. При проведении процедуры участники конкурса к установленному Заказчиком сроку представляют лично или через своего уполномоченного представителя в письменной форме в порядке, установленном для подачи заявок на участие в конкурсе, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в конкурсе. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до момента начала вскрытия конвертов с предложениями новых условий. Заседание Комиссии по вскрытию конвертов с измененными условиями заявки на участие в конкурсе проводится в порядке, предусмотренном при вскрытии конвертов, поступивших в процессе конкурса с оформлением аналогичного протокола и его размещением в ЕИС в аналогичные сроки. После проведения процедуры улучшения участниками ценовых предложений победитель определяется в порядке, установленном для данной закупки настоящей документацией в соответствии с критериями оценки, указанными в документации. |
| 44 | Возможность проведения предварительного квалификационного отбора: не предусмотрена. |
| 45 | Возможность для Заказчика направлять запросы участникам конкурса в соответствии с п.14.6. Инструкции по подготовке заявки на участие в конкурсе: не предусмотрена. |
| 46 | Участие в конкурсе коллективных участников: в случае, если на стороне участника закупки выступает несколько юридических, физических лиц, в том числе нескольких индивидуальных предпринимателей, то каждое из лиц выступающее на стороне одного участника закупки (далее – соисполнитель) должно удовлетворять требованиям, изложенным в подп. 1-6 п.24 Информационной карты. Кроме того, в составе заявки должны быть представлены доказательства того, что каждый из привлекаемых соисполнителей: а) осведомлен и согласен с привлечением его в качестве соисполнителя; б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью выполняемых работ; в) несет солидарно субсидиарную ответственность по обязательствам участника закупки - исполнителя по договору. Участник закупки готовит заявку на участие в конкурсе с учетом следующих дополнительных требований: а) в заявку на участие в конкурсе включаются подписанные соглашения между участником закупки и лицами, выступающими на его стороне (юридическими лицами, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями), являющимися его соисполнителями, о намерениях (в случае признания участника закупки победителем конкурса) заключить между участником закупки и каждым привлекаемым соисполнителем договор, определяющий порядок распределения объемов услуг, являющихся предметом договора участника закупок с Заказчиком, с указанием перечня, стоимости, сроков и иных условий оказания услуг, возлагаемых на соисполнителя, а также порядок распределения ответственности между сторонами соглашения; б) заявка на участие в конкурсе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого соисполнителя требованиям, установленным в п. 24 настоящей Информационной карты - в объеме оказываемых услуг соисполнителем, с предоставлением документов согласно п. 25, а также подп. «а»-«д» п.30 Информационной карты; в) заявка на участие в конкурсе должна включать сведения о распределении объемов работ между участником процедуры закупки и соисполнителями. г) лицо, на стороне которого выступают юридические, физические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели (участник закупки) должно указать в заявке на участие в конкурсе о принятии солидарной ответственности по обязательствам лиц, являющихся его соисполнителями. |
| 47 | Антидемпинговые меры: Если при проведении конкурса участник конкурса предложил цену договора, которая на 25 (Двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, такой участник обязан представить Заказчику в составе своей заявки на участие в конкурсе обоснование предлагаемой цены договора. В случае невыполнения таким участником данного требования или признания Комиссией по закупкам предложенной цены договора необоснованной заявка такого участника на участие в закупке отклоняется. Если договор заключается с участником конкурса, предложившим цену договора на 25 (Двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор может быть заключен только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающим в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в закупочной документации. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения договора. |

III. Образцы форм и приложений

Форма 1

(фирменный бланк участника закупки)

Дата, исходящий номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения договора на _________________________

_________________________________________________________

1. Изучив извещение о проведении конкурса (далее – извещение) и конкурсную документацию, регламентирующие порядок проведения конкурса на право заключения договора на _________________________________________________________(предмет договора)________________________(наименование участника закупки) в лице, ___________________________________________________________________________(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо уполномоченного на подписание заявки лица), действующего(щей) на основании ____________________________________(Устава, решения акционеров, доверенности с указанием ее номера и др.) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в извещении и конкурсной документации, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями извещения и конкурсной документации на нижеприведенных условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе:

| 1. | Цена договора, включая НДС | Значение цифрами и прописью |
| --- | --- | --- |
| 2. | Условия оплаты работ | Значение цифрами и прописью |
| 3. | Срок выполнения работ | Значение цифрами и прописью |

3. Настоящая заявка на участие в конкурсе имеет Приложения согласно пункту 8 Инструкции по подготовке заявки на участие в конкурсе и пунктам 25, 30 Информационной карты конкурсной документации.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на услуги, составляющие полный комплекс услуг, который должен быть оказан в соответствии с предметом договора, данные услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с требованиями конкурсной документации в пределах предлагаемой нами цены договора.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями извещения и конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

7. В случае если нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен 2-й номер и в случае уклонения победителя конкурса от заключения договора, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями извещения и конкурсной документации, а также условиями нашей заявки.

8. В случае если наша заявка на участие в конкурсе является единственной поданной до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе и мы признаны участником конкурса, либо в случае если мы единственные признаны участником конкурса, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями извещения и конкурсной документации и условиями нашей заявки.

9. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем конкурса или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем конкурса, а также в случае, если мы единственные признаны участником конкурса, и нашего уклонения от заключения договора на оказание услуг, являющихся предметом конкурса, сведения о нас будут внесены в Реестр недобросовестных поставщиков.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия нами уполномочен _________________________________(ФИО уполномоченного лица полностью, телефон, факс).

11. Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует 60 (шестьдесят) календарных дней.

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________

14. К настоящей заявке прилагаются документы в соответствии с инструкциями, полученными от Вас в конкурсной документации и являющиеся неотъемлемой частью настоящей заявки:

| № п/п | Наименование документа | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| ………….. |  |  |  |

Участник закупки (уполномоченный представитель) _______________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Форма 2

Приложение №1 к заявке на участие в конкурсе от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс на право заключения договора на ____________________________________

(фирменный бланк участника закупки)

АНКЕТА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

| № | Наименование | Сведения об участнике закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника закупки – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета претендента на участие в запросе предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Ф.И.О. руководителя участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления участника закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом закупки и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Ф.И.О. уполномоченного лица участника закупки с указанием должности, контактного телефона, электронной почты |  |

Участник закупки (уполномоченный представитель) ______________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Форма 3

Приложение № 2 к заявке на участие в конкурсе от «___» __ 20___ г. № ______

Открытый конкурс на право заключения договора на ____________________________________

(фирменный бланк участника закупки)

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ

В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника закупки)

- не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование участника закупки) банкротом,

- деятельность _________________________                                  (наименование участника закупки) не приостановлена,

- размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ (наименование участника закупки) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,

- на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа,

- отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; и Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Участник закупки (уполномоченный представитель) ______________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Форма 4

Приложение № 3 к заявке на участие в конкурсе от «___» __ 20___ г. № ______

Открытый конкурс на право заключения договора на ____________________________________

(фирменный бланк участника закупки)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

Суть предложения

Участник закупки (уполномоченный представитель) ______________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Форма 5

Приложение № 4 к заявке на участие в конкурсе от «___» __ 20___ г. № ______

Открытый конкурс на право заключения договора на ____________________________________

(фирменный бланк участника закупки)

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, рублей (без НДС) | Стоимость, рублей (с НДС) | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  | Сметный расчет стоимости работ |

Оплата в размере 100% от стоимости работ осуществляется в течение ____(______) календарных дней со дня подписания Акта приемки выполненных работ, указанных в заявке на выполнение работ, на основании выставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры и справки о стоимости выполненных работ и затрат. Авансирование не предусмотрено.

Участник закупки (уполномоченный представитель) ______________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Форма 6

Приложение № 5 к заявке на участие в конкурсе от «___» __ 20___ г. № ______

Открытый конкурс на право заключения договора на ____________________________________

(фирменный бланк участника закупки)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим ________________________________________________________,

(наименование участника)

Адрес местонахождения (юридический адрес): __________________________,

Фактический адрес: _________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: ________________________________________,

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных, указанных в любой из частей заявки на участие в конкурсе на _________________(наименование о конкурса) ООО «Каскад-Энергосеть», зарегистрированному по адресу: _______________________, т.е. на совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3. Закона 152-ФЗ.

Персональные данные, в отношении которых дано согласие включают: наименование, адрес местонахождения (юридический адрес), фактический адрес, телефон, свидетельство о государственной регистрации, сведения о кадровых ресурсах, сведения о бенефициарах, ИНН, КПП, ОГРН, БИК.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие включает: обработку персональных данных неавтоматизированным и автоматизированным способом; обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение) использование, распространение, хранение персональных данных в ООО «Каскад-Энергосеть» и передачу (распространение, предоставление, доступ) этих данных в Минэнерго, Росфинмониторинг и ФНС России и проч.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ООО «Каскад-Энергосеть» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

"___"______________ 201_ г.

______________                ____________________                        ______________________

(должность)                                     (подпись)                                                             (расшифровка подписи)

М.П.

Форма 7

(фирменный бланк участника закупки)

ДОВЕРЕННОСТЬ №________

г.__________________							________________г.

Участник закупки: _____________________________________________________________________________

(наименование)

в лице ________________________________, действующего на основании _____________

(наименование должности)				                                   (наименование документа)

доверяет _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________ «___» _____________г.

(указать конкретные действия согласно сноске, которые доверяются данному лицу)

при проведении конкурса на право заключения договора на__________________ (наименование конкурса).

Подпись _________________________________      ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О.)					(Подпись)

Доверенность действительна по «___» ___________ ______г.

Руководитель организации		_______________ ____________(Ф.И.О.)

(подпись)

МП

IV.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству тупиковой двухтрансформаторной подстанции и питающих кабельных линий в целях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ООО «Каскад-Энергосеть» объекта электроснабжения – культурно-досуговый центр,

расположенный по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Масловка, 10

(Приложение №1 к договору подряда)

| 1 | Основание выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № К 696 от 13.10.2016 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид работ | Проектно-изыскательские |
| 3 | Объем выполняемых работ | 1. Инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. Получение геоподосновы; 2. Разработка, изготовление топографического плана; 3. Разработка проектной и рабочей документации; 5.Согласование проектной и рабочей документации со всеми заинтересованными организациями, включая согласование с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; 6.Составление сметы на строительно-монтажные работы. |
| 4 | Объект электроснабжения | культурно-досуговый центр, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Масловка, 10 |
| 5 | Заказчик | ООО «Каскад-Энергосеть» |
| 6 | Начальная (максимальная) цена договора | 2 810 000,00 рублей |
| 7 | Сведения о сроках выполнения работ | Начало работ-со дня заключения договора. Окончание работ-не позднее 60 календарных дней со дня заключения договора. |
| 8 | Проектируемые объекты и их основные характеристики: | 1. Питающие кабельные линии от ТП-26 ООО «Каскад-Энергосеть», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Вятская, д.6, до проектируемой тупиковой двухтрасформаторной подстанции: -Пропускная способность сети- не менее 1385 кВт; -Протяженность ~ 0,7 км; -Напряжение источника питания -6кВ; -Кабель АПвПуг,сечением 3х240кв.мм - Прокладка КЛ в земле. 2.Строительство тупиковой двухтрасформаторной подстанции: -Напряжение источника питания-6 кВ; - Пропускная способность сети– не менее 1385 кВт; -Количество трансформаторов-2 шт. Тип, марку, состав оборудования необходимо согласовать с Заказчиком перед началом выполнения работ. Проектом предусмотреть строительный резерв для двух дополнительных ячеек. |
| 9 | Требования к качеству, техническим характеристикам, к безопасности выполняемых работ: | работы должны соответствовать требованиям законодательных и иных правовых и нормативных актов РФ и прочих государственных документов, которые регулируют проектную и градостроительную деятельность в Российской Федерации, в том числе: - Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 31.12.2014); - Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 10.12.2014) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Приказа Минрегиона от 30.12.2009 № 624(ред. от 14.11.2011) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; - Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 10.12.2014) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; - ГОСТ Р. 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст); -Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»; - СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 11-105-97 «Свод правил по инженерным изысканиям для строительства»; -Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (утв. федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ); - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве (утв. Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. № 80). - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая редакция); - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» |
| 10 | Требования по выполнению сметной документации | Сметную документацию разработать в сметно-нормативной базе 2001 года, базисно-индексным методом по Сборникам территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001) с коэффициентами пересчета в текущий уровень цен по состоянию на квартал подписания договора на выполнение работ. Сметную документацию предоставить в формате MS Exel, а также в формате программы «ГРАНД СМЕТА». |
| 11 | Требования по выполнению проектной документации | Соответствие Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 10.12.2014) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Правилам устройства электроустановок (действующее издание). В части проектирования кабельных линий определить и выполнить: ­ вариант прохождения трассы; ­ - сечение и тип кабеля; ­ - способ прокладки . В части проектирования трансформаторной подстанции определить и выполнить: ­ принципиальную электрическую схему с расчетно-пояснительной запиской; ­ количество, мощность и типоисполнение трансформаторного оборудования; ­ решения по молниезащите; ­ решения по контуру заземления. Проектная документация передается Заказчику в формате .DWG и .PDF, а также на бумажном носителе в 5- ти экземплярах. |
| 12 | Требования к безопасности и гигиене труда | Соответствие СП 1.1.1053-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 2.23.1334-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, часть 2., ППБ 01-93** Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденным МВД России 14 декабря 1993 г., ПБ 10-256-93 «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)», ПБ 10-332-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от31.12.99 № 93 |
| 13 | Требования к результату работ | Результат работ должен соответствовать нормам и значениям, установленным на соответствующие виды работ законами РФ, нормативными актами, строительными и санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, государственными стандартами, а также настоящим техническим заданием. |
| 14 | Иные требования, связанные с определением соответствия работ потребностям заказчика | Не установлены |

Приложения:

- Приложение №1–  Технические условия  на технологическое присоединение к электрическим сетям №КЭ 696 от 13.10.2016 (приводится отдельным файлом).

V. ДОГОВОР ПОДРЯДА

(ПРОЕКТ)

г. Калуга                                                                                                                   «   »________  2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора А.Г. Чеснокова, действующего на основании устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола от _________№__________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы по строительству тупиковой двухтрансформаторной подстанции и питающих кабельных линий в целях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ООО «Каскад-Энергосеть» объекта электроснабжения – культурно-досуговый центр, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Масловка, 10 (далее – работы) и сдать результаты в порядке и с соблюдением установленного настоящим договором срока Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (приложение № 1 к Договору).

1.3. Срок выполнения работ по настоящему Договору составляет:

-начало выполнения работ – со дня заключения Договора.

-окончания -  не позднее 60 календарных дней со дня заключения Договора.

1.4. Исключительные права на результаты выполненных работ, переходят к
Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

1.5. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

1.6. Состав и содержание проектной документации разрабатываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2.СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Стоимость  работ по настоящему Договору составляет  _________руб.  (__________рублей ______коп.), в том числе НДС 18%  __________ руб. (__________ рублей ______ коп.).

2.2. Стоимость настоящего Договора включает все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Любое превышение сметной стоимости и их объемов согласовывается сторонами с составлением дополнительного соглашения и сметы на дополнительный объем работ, утвержденной Заказчиком.

2.3. Заказчик вправе изменить предусмотренный Договором объем работ в пределах 50% от первоначального объема в сторону увеличения или уменьшения в случае изменения потребностей Заказчика в работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с  работами, предусмотренными договором.

3.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

3.1. Расчеты за выполненные Подрядчиком работы в размере 100%  от стоимости, указанной в п. 2.1. настоящего договора, производятся на основании правильно оформленных Подрядчиком Акта приема-передачи проектной документации, Акта сдачи-приемки выполненных работ, накладной, счета и счетов-фактуры в течение ______дней со дня их подписания Заказчиком

3.2. Форма оплаты – безналичный расчет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1.Выполнить все Работы с надлежащим качеством, в объеме, предусмотренном
настоящим Договором, а также в сроки, установленные настоящим Договором.

4.1.2. Сдать Работы в порядке и сроки, предусмотренные п. 1.3. настоящего Договора, в состоянии, позволяющем эксплуатацию Объекта в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

4.1.3.Обеспечить производство и качество всех Работ в полном соответствии с действующими нормами и техническими условиями, действующими на территории Российской Федерации.

4.1.4. Согласовать готовую проектную документацию с Заказчиком, а также компетентными государственными органами, включая ГУП «Мосгоргеотрест», Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, органами местного самоуправления, сетевыми организациями, собственниками инженерных сетей и коммуникаций, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российский Федерации.

4.1.5. Подрядчик обязуется за свой счет и в сроки, указанные Заказчиком, устранить недостатки работ, выявленные в процессе их выполнения или в процессе осуществления дальнейших строительно-монтажных работ по объекту, в случае, если возникновение указанных недостатков  вызвано обстоятельствами, за которые отвечает Подрядчик, в том числе по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую/проектную документацию и/или провести дополнительные изыскательские работы в установленный Заказчиком срок.

4.1.6. Если в ходе производства работ возникает необходимость выполнения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, Подрядчик обязан получить письменное согласие Заказчика на выполнение дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, что фиксируется дополнительным соглашением Сторон.

4.1.7. Иметь разрешения, необходимые для производства работ, являющихся предметом настоящего договора.

4.1.8. В случае привлечения для выполнения работ субподрядчиков нести ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.

4.1.9. По окончанию работ передать Заказчику готовую проектную документацию и результаты изыскательских работ в пяти экземплярах на бумажном носителе, при этом один из экземпляров должен быть с оригиналами согласований, а также один экземпляр в электронном виде.

4.1.10. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

4.1.11. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.1.12. Безвозмездно откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям согласующих организаций и государственной (негосударственной)  экспертизы. Проведение повторной экспертизы осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Заказчик обязан:

4.2.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику в установленном порядке исходные данные для выполнения работ.

4.2.2.  Заказчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.2.3.Заказчик обязан осуществить приемку работ в течение в течение 7 (семи) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче.

4.2.4.Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.5.В случае выявления Заказчиком в ходе приемки работ недостатков и недоделок Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

-безвозмездного устранения недостатков и недоделок в разумный срок, назначенный Заказчиком,

-соразмерного уменьшения установленной настоящим Договором стоимости работ,

-возмещения понесенных Заказчиком расходов на исправление недоделок и недостатков своими средствами или третьими лицами,

-выполнения иных действий, которые Заказчик вправе потребовать в соответствии с действующим законодательством.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Приемка работ по Договору осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после получения им письменного сообщения Подрядчика о готовности работ к сдаче.

5.2.В случае выявления Заказчиком в ходе приемки работ недостатков и недоделок, Сторонами в течение 7 (семи) рабочих дней составляется «Акт выявленных недостатков и недоделок» с перечнем выявленных недостатков и недоделок, а также сроков их устранения. При этом указанные сроки на устранение замечаний не являются основанием для продления сроков выполнения работ по настоящему Договору.

5.3. После устранения Подрядчиком недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком при приемке работ, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней должен известить Заказчика об их устранении выявленных. Заказчик лично, либо через своего представителя осуществляет приемку работ, а также осуществляет проверку устранения Подрядчиком недостатков и недоделок выявленных «Актом выявленных недостатков и недоделок».

5.4. В случае отсутствия претензий Заказчика к выполненным Подрядчиком работам Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ. Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору предоставляется Подрядчиком Заказчику.

5.6. Датой сдачи-приемки работ считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Сторона Договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков.

6.3. За задержку Заказчиком оплаты выполненных работ, в соответствии с п.3.1. настоящего договора, с Заказчика взимается пеня в размере 0,01% от суммы  задержанного платежа за каждый день просрочки.

6.4.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату пени в размере 0,01% за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором.

6.5. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось прямым следствием наступления обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами, а именно: пожара, стихийных бедствий, военных операций любого характера, блокады, забастовок, иных обстоятельств чрезвычайного характера, также решений государственных органов Российской Федерации (форс-мажорные обстоятельства). В случае наступления указанных обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

6.6. Сторона, для которой создалась объективная невозможность исполнения обязательств по Договору, должна известить об этом другую сторону в течение 72 часов с момента наступления обстоятельств форс-мажора, и в течение 20 рабочих дней подтвердить наступление форс-мажорных обстоятельств актом Торгово-Промышленной палаты или ее регионального отделения. Отсутствие уведомления о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает потерпевшую сторону ссылаться на эти обстоятельства. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.8. Возмещение убытков, выплата пени не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами. При выполнении настоящего договора Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в Арбитражном суде Калужской области.

8. Конфиденциальность

8.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается любая информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов.

8.2. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации. Такая информация не будет передаваться третьим сторонам без письменного разрешения другой Стороны, и использоваться в иных целях, кроме выполнения обязательств по Договору.

8.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.4. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации распространяется на все время действия Договора, а также в течение 5-ти лет после прекращения действия Договора.

8.5. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством РФ.

.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.6. Приложениями к настоящему Договору являются:

Приложение №1 – Техническое задание

Приложение №2 – Смета

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Подрядчик» ____________________/ |  | «Заказчик» ООО «Каскад-Энергосеть» Юридический адрес: 248017, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 22А Почтовый адрес: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38. тел/факс (8 4842) 716-066 ИНН 4028033476 / КПП 402801001 р/с 40702810500010000437 в филиале АКБ «Фора-Банк» (АО) г. Калуга к/с 30101810000000000770 БИК 042908770 ОГРН 1054004005395 Генеральный директор ___________________/ А.Г. Чесноков / М.П. |
| --- | --- | --- |

# Footnotes

До ввода в эксплуатацию Единой информационной системы информация и документы, предусмотренные настоящей конкурсной документацией, размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Излагается порядок, методы, технологии выполнения общих требований, требований к качественным характеристикам работ, требований к порядку выполнения работ, порядка применения трудовых ресурсов, порядка применения специализированных средств и оборудования со ссылками на перечень государственных стандартов и других норм и правил, которые будут соблюдаться при выполнении работ, приводится описание применяемых материалов и оборудования, а также видов производимых работ, гарантийный срок на выполненные работы.

Качество, технические характеристики работ, товаров и материалов, по которым участник конкурса должен предоставить конкретные показатели, указаны в техническом задании.

Доверенность предоставляется на осуществление действий: по подписанию заявки на участие в конкурсе; по получению документации о проведении конкурса, по предоставлению заявки на участие в конкурсе и/или внесению в нее изменений; по отзыву заявки на участие в конкурсе, по подаче предложения с улучшенным ценовым предложением и иное. При этом доверенность на подпись заявки на участие в конкурсе (если данная заявка подписывается не руководителем организации) должна прилагаться к заявке на участие в конкурсе. Остальные доверенности предоставляются непосредственно перед соответствующей процедурой.