УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Каскад-Энергосеть»

____________/А.Г. Чесноков/

«01» ноября 2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора на техническое обслуживание, эксплуатацию, проведение планово-предупредительных ремонтов и выполнение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах

«СОГЛАСОВАНО»

Главный инженер                                       ____________________   В.А. Симаков

Главный бухгалтер                                     ____________________   Т.Ю. Довыденко

Начальник ПТО филиала г. Москва       ____________________   Д.С. Турукин

Калуга, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

| I. | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правовая основа | 3 |
| 2 3 | Форма и предмет запроса предложений Участие в запросе предложений | 3 3 |
| 4 5 | Требования, предъявляемые к участникам запроса предложений Порядок подачи предложений | 3 4 |
| 6 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу предложения на участие в запросе предложений | 4 |
| 7 | Изменение или отзыв предложения на участие в запросе предложений | 5 |
| 8 | Внесение изменений в извещение и документацию о проведении запроса предложений | 6 |
| 9 | Предоставление документации о проведении запроса предложений | 6 |
| 10 | Разъяснение положений документации о проведении запроса предложений | 6 |
| 11 | Порядок формирования цены договора (лота) | 7 |
| 12 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота) | 7 |
| 13 | Сведения о валюте, используемые для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | 7 |
| 14 | Обеспечение заявок на участие в запросе предложений | 7 |
| 15 | Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи предложений | 7 |
| 16 | Место и дата рассмотрения, оценки и сопоставления предложений и подведения итогов | 7 |
| 17 | Обеспечение исполнения договора. Срок и порядок его предоставления. Срок и порядок его возврата Заказчиком. | 7 |
| 18 | Прием и порядок рассмотрения предложений | 9 |
| 19 | Оценка, сопоставления предложений и выбор победителя | 11 |
| 20 | Заключение договора | 11 |
| 21 | Изменение условий заключенного договора | 12 |
| 22 | Право на обжалование | 12 |
| II. | Информационная карта | 13 |
| III. | Образцы форм и приложений | 30 |
| 1 | Предложение на участие в запросе предложений (форма 1) | 30 |
| 2 | Анкета участника (форма2) | 32 |
| 3 4 | Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным заказчиком в документации запроса предложений (Форма 3) Технико-коммерческое предложений (Форма 4) | 33 34 |
| 5 6 7 | Согласие на обработку персональных данных (Форма 5) Доверенность (Форма 6) Проект договора (форма 7) | 35 36 37 |
| IV. | Техническое задание | 60 |
| V. | Термины и определения | 63 |

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# 1. Правовая основа

1.1. Настоящая документация о запросе предложений разработана Обществом с  ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосеть» (далее – Заказчик) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон), Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими правила закупки, а также Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосеть».

1.2. Процедура запроса предложений не является конкурсом либо аукционом и ее проведение не регулируется ст. 447-449 части первой ГК РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется ст. 1057-1061 части второй ГК РФ.

2. Форма и предмет запроса предложений

2.1. Форма запрос предложений – открытая.

2.2. Предмет запроса предложений указан в разделе «Информационная карта» настоящей документации о запросе предложений.

2.3. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг указаны в разделе «Техническое задание» настоящей документации о запросе предложений (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации о проведении запроса предложений, если рядом с такой ссылкой не указано иное).

2.4. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам указан в разделе «Техническое задание». При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром.

2.5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в разделе «Информационная карта», а также в разделе «Техническое задание».

2.6. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг указаны в разделе «Информационная карта».

3. Участие в запросе предложений

3.1. В запросе предложений может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, своевременно подавшее надлежащим образом оформленное предложение согласно размещенным на официальном сайте извещению и документации о запросе предложений.

4. Требования, предъявляемые к участникам запроса предложений

4.1. Участник запроса предложений должен соответствовать требованиям, указанным в разделе «Информационная карта»:

4.2. В случае если несколько юридических или физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника запроса предложений, требования, в пунктах 4.1, 4.2, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

## 4.3. В случае если участник в целях исполнения договора привлекает субподрядчика, требования, указанные в разделе «Информационная карта» установлены также в отношении субподрядчика.

4.4. В случае, если Заказчиком допускается привлечение участником процедуры закупки субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей), такой участник в составе его предложения предоставляет  справки с указанием распределения видов и объемов поставок, работ, услуг между участником закупки и такими субподрядчиками (поставщиками, соисполнителями) и копии договора (в т.ч. предварительного или под условием) с каждым из указанных субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей), подтверждающего их привлечение для исполнения указанных видов обязательств.

## 5. Порядок подачи предложений

5.1. Для участия в запросе предложений участник подает предложение, включающее сведения и документы, указанные в разделе «Информационная карта».

## 5.2. Участник имеет право подать только 1 (Одно) предложение на участие в запросе предложений. В случае если участник подал более 1 (Одного) предложения на участие в запросе предложений, все предложения на участие в запросе предложений данного участника отклоняются без рассмотрения.

## 5.3. Предложение подается участником закупки в письменной форме или в форме электронного документа в срок и в порядке, указанном в извещении о закупке.

## 5.4. Срок подачи предложений на участие в запросе предложений указан в извещении о закупке и в разделе «Информационная карта».

## 5.5. Предложения, поданные в срок, указанный в извещении о закупке, регистрируется Заказчиком или электронной площадкой. Заказчик по требованию участника выдает расписку лицу, доставившему предложение, о его получении с указанием даты и времени получения.

## 5.6. Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, Заказчиком не рассматриваются и возвращаются участнику.

## 5.7. Участник вправе изменить или отозвать свое предложение на участие в запросе предложений после его подачи в любое время до истечения установленного срока подачи предложений на участие в запросе предложений.

## 6.Требования к содержанию, форме, оформлению и составу предложения на участие в запросе предложений.

6.1. Предложение на участие в запросе предложений должно содержать сведения и документы, указанные в разделе «Информационная карта».

6.2. Форма предложения на участие в запросе предложений указана в разделе

«Образцы форм и приложений» (Форма 1).

6.3. Предложение следует оформить на официальном бланке участника закупки. Участник закупки присваивает предложению дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

6.4. Предложение подписывается лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника закупки без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо) и скрепляется оригиналом печати участника закупки. В случае подписания предложения уполномоченным лицом участника закупки доверенность либо нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к подаваемой заявке

6.5. Все без исключения документы в составе предложения должны быть сшиты в книгу, содержащую сквозную нумерацию листов, скрепленную печатью (опечатанную) на обороте с указанием количества страниц, заверенную подписью уполномоченного лица участника закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав предложения на участие в запросе предложений, поданы от имени участника закупки.

6.6. Копии документов, входящих в состав предложения, должны быть заверены участником надлежащим образом. В случаях, когда Заказчиком не установлено требование о нотариальном заверении документов, входящих в состав предложения на участие в запросе предложений, копия документа будет являться заверенной надлежащим образом, если она содержит следующие реквизиты: заверительную надпись «Верно» или «Копия верна»; наименование должности, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию; печать; отметку о том, что подлинный документ находится в организации; дату заверения. При заверении копии многостраничного документа участник закупки может отдельно заверить каждый лист копии
или прошить все листы, пронумеровать их и заверить на обратной стороне последнего листа на месте прошивки, указав «Копия на ___ листах верна».

6.7. Предоставляемые в составе предложения на участие в запросе предложений документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью участника закупки.

6.8. При подаче предложения на участие в запросе предложений, все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные настоящей документацией, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав предложения на участие в запросе предложений должны быть представлены участником  закупки в отсканированном виде (предпочтительнее формат *.pdf). При этом должно соблюдаться правило: один файл – один документ. Все файлы должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. Предложение в форме электронного документа должно содержать электронную подпись уполномоченного лица участника, заверенную удостоверяющим центром и внесенной в Единый государственный реестр в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06.04.2011 (в ред.01.07.2011) №63-ФЗ «Об электронной подписи». Предложение подаваемое в форме электронного документа, должно по содержанию соответствовать предложению, подаваемому в письменной форме.

6.9. Стоимость предложения указывается цифрами и словами, в рублях. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ, ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

## 6.10. Несоответствие установленным правилам оформления и подписания предложения на участие в запросе предложений является отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к не допуску участника закупки к участию в конкурсе.

7. Изменение или отзыв предложения на участие в запросе предложений

7.1. Подача изменений предложений на участие в запросе предложений осуществляется письменно.

7.2.В случае изменения предложения на участие в запросе предложений или отзыве предложения на участие в запросе предложений участник направляет в адрес Заказчика соответствующее уведомление с указанием наименования запроса предложений, реестрового номера.

## 7.3. Изменения в предложение на участие в запросе предложений оформляются и подаются в порядке, установленном для подачи предложений на участие в запросе предложений.

## 8. Внесение изменений в извещение и документацию о проведении запроса предложений

## 8.1. Заказчик вправе в любое время до окончания срока подачи предложений внести изменения в извещение и документацию о проведении запроса предложений.

## 8.2. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений срок подачи предложений продлевается Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса предложений и документацию о запросе предложений изменений до окончания срока подачи предложений срок составлял не менее чем 3 (Три) рабочих дня.

8.3. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений, документацию о проведении запроса предложений, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

8.4. Внесенные изменения в извещение о проведении запроса предложений, документацию о проведении запроса предложений в дальнейшем являются составной частью документации о проведении запроса предложений и имеют для участников запроса предложений обязательную силу. Подача предложения на участие в запросе предложений без учета внесенных изменений считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации о проведении запроса предложений и ведет к не допуску участника процедуры закупки к участию в запросе предложений.

## 9.Предоставление документации о проведении запроса предложений

9.1. Настоящая документация о проведении запроса предложений доступна для получения на официальном сайте www. zakupki.gov.ru бесплатно.

9.2. В срок, указанный в разделе «Информационная карта», любое заинтересованное лицо имеет право на основании письменного заявления (в том числе выполненного в форме электронного документа) получить документацию запроса предложений в письменной форме. Порядок предоставления документации о проведении запроса предложений и адрес, по которому она предоставляется, указаны в разделе «Информационная карта».

9.3. Заказчик не несет ответственности за содержание документации о проведении запроса  предложений, полученной иным способом, чем это указано в настоящем пункте.

10. Разъяснение положений документации о проведении запроса предложений

10.1. Любой участник запроса предложений вправе направить заказчику запрос о разъяснении положений документации о проведении  запроса предложений не позднее чем за 2 (два) дня до дня окончания срока подачи предложений. Запрос может быть направлен в форме электронного документа или документа на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица участника запроса предложений по контактным реквизитам заказчика, указанным в извещении о проведении запроса предложений.

10.2. Заказчик размещает разъяснение положений документации о проведении  запроса предложений на официальном сайте в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения запроса о разъяснении положений документации о проведении  запроса предложений, без ссылки на участника, от которого поступил такой запрос.

11. Порядок формирования цены договора (лота), в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей указан в разделе «Информационная карта».

12.Сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота) указаны в разделе «Информационная карта». Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам запроса предложений.

13. Сведения о валюте, используемые для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) указаны в разделе «Информационная карта».

14. Обеспечение заявок на участие в запросе предложений

14.1. Размер обеспечения предложения на участие в запросе предложений не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

14.2. Размер обеспечения предложения на участие в запросе предложений, порядок его внесения участником запроса предложений, а также условия его возврата Заказчиком указаны в разделе «Информационная карта»

15. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи предложений

15.1. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи предложений указаны в -разделе «Информационная карта»

16. Место и дата рассмотрения, оценки и сопоставления предложений и подведения итогов

16.1. Место и дата рассмотрения, оценки и сопоставления предложений участников закупки и подведения итогов указаны в разделе «Информационная карта».

17. Обеспечение исполнения договора. Срок и порядок его предоставления. Срок и порядок его возврата Заказчиком.

17.1. Заказчик вправе установить в документации о проведении запроса предложений требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений.

17.2. Если в Информационной карте установлено требование обеспечения исполнения договора, участник, с которым заключается договор, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, только в этом случае договор может быть заключен. Обеспечение исполнения договора предоставляется на сумму, указанную в разделе «Информационная карта».

17.3. Размер обеспечения исполнения договора может быть установлен в пределах от 10% до 30% от цены начальной (максимальной) цены договора (цены лота), установленной Заказчиком в документации о проведении запроса предложений. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору контрагентом плюс 30 (Тридцать) дней.

17.4. Обеспечение исполнения договора предоставляется в следующих видах:

а) безотзывная банковская гарантия;

б) залог денежных средств;

в) договор поручительства.

17.5. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации,  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и условиям заключенного договора. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора. Срок действия безотзывной банковской гарантии устанавливается в соответствии со сроком поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору плюс 30 (Тридцать) дней.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. Расходы на безотзывную банковскую гарантию Заказчиком не возмещаются.

17.6.  В случае если обеспечение исполнения договора представляется в виде передачи Заказчику в залог денежных средств,  в том числе в форме вклада (депозита), участник закупки, с которым заключается договор, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в документации о закупке, на счет Заказчика. Факт внесения залога денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения договора.

17.7. Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и условиям заключенного договора.

Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует требованиям, установленным в соответствующей документации о проведении запроса предложений.  Соответствие поручителя требованиям, указанным в документации о проведении запроса предложений определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя установленным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником запроса предложений, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерской отчетности поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя:

а) учетная карточка поручителя;

б) выписка из ЕГРЮЛ (полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня заключения договора поручительства) или нотариально заверенная копия такой выписки;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя  –  юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности. Доверенность, в  случае, если от имени участника запроса предложений действует иное лицо. При этом если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, предоставляется также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридических лиц).

17.8. Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то Заказчик вправе установить в документации о запросе предложений требование о предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса. Требование об обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения договора. В случае если сумма обеспечения исполнения договора покрывает сумму авансовых платежей, обеспечение возврата аванса может не устанавливаться.

17.9. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

17.10. В случае если документацией о проведении запроса предложений установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения возврата аванса, обеспечение исполнения договора и (или) обеспечение возврата аванса должно быть предоставлено участником процедуры запроса предложений до заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных в п. 17.14 настоящей документации.

17.11. Размер, вид обеспечения исполнения договора, обеспечения возврата аванса, обеспечения гарантийных обязательств, сроки их предоставления, а также срок и порядок возврата Заказчиком указаны в разделе «Информационная карта».

17.12. Срок и порядок предоставления победителем конкурса или иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, а также срок и порядок его возврата Заказчиком установлены в Информационной карте.

17.13. В случае установления в документации о проведении запроса предложений требования предоставления контрагентом обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения возврата аванса и в случае, если это предусмотрено документацией о проведении запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор до предоставления таким контрагентом обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения возврата аванса при условии того, что в такой договор будет включено условие об обязанности предоставления контрагентом Заказчику обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата аванса) в срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора и о выплате аванса контрагенту только после предоставления обеспечения.

17.14. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися в документации о проведении запроса предложений, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение контрагентом основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.).

18. Прием и порядок рассмотрения предложений

## 18.1. В случае, если после дня окончания срока подачи предложений подано только 1 (Одно) предложение или не подано ни одного предложения, Заказчик продлевает срок подачи предложений не менее чем на 3 (Три) рабочих дня и в течение 1 (Одного) рабочего дня после дня окончания срока подачи предложений размещает на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких предложений. При этом предложение, поданное в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений, рассматривается одновременно с предложениями, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи предложений.

## 18.2. В случае, если после окончания срока подачи предложений, указанных в извещении о продлении срока подачи предложений, не подано дополнительно ни одно предложение, а единственное поданное предложение соответствует требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений, Заказчик вправе:

## а) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такое предложение, на условиях, указанных в предложении такого участника, а также предусмотренных извещением и документацией о проведении запроса предложений, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в предложении, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

## б) принять решение о проведении процедуры закупки путем запроса предложений повторно, при необходимости с изменением условий проводимого запроса предложений;

## в) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.

18.3. В случае если не подано ни одно предложение, запрос предложений является несостоявшимся,  Заказчик вправе принять решение о проведении запроса предложений повторно либо разместить заказ у единственного поставщика, при этом договор с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса предложений.

18.4. Комиссия рассматривает предложения на соответствие требованиям, установленным документацией о запросе предложений, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки требованиям, установленным настоящим положением и документацией о запросе предложений.

18.5.	Срок рассмотрения предложений на участие в запросе предложений не может превышать 5 (Пять) рабочих дней после окончания срока подачи предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов предложениям на участие в запросе предложений.

18.6.	При рассмотрении предложений на участие в запросе предложений участник процедуры закупки не допускается Комиссией к участию в процедуре закупки в случае:

18.6.1. Непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки.

18.6.2. Несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложений.

18.6.3. Непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в процедуре закупки, если требование обеспечения таких предложений указано в документации о запросе предложений.

18.6.4. Несоответствия предложения на участие в процедуре закупки требованиям документации о запросе предложений, в том числе наличие предложения о цене договора, превышающего начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товаров, работ, услуг.

18.6.5. Наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если такое требование установлено в документации о закупке.

18.7. На основании результатов рассмотрения предложений Комиссией принимается решение о допуске к участию в процедуре закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего предложение, участником процедуры закупки или об отказе в допуске такого участника к участию в процедуре закупки, а также оформляется протокол рассмотрения предложений на участие в запросе предложений, который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии не позднее 1 (Одного) дня, следующего после дня окончания рассмотрения предложений.

18.8. Протокол рассмотрения предложений не позднее чем через 3 (Три) дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данных о персональном голосовании Комиссии.

18.9. В случае, если по результатам рассмотрения соответствующим требованиям документации о запросе предложений Комиссией признано только одно предложение, то запрос предложений является несостоявшимся и Заказчик вправе:

а) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такое предложение, на условиях, указанных в предложении такого участника, а также предусмотренных извещением и документацией о проведении запроса предложений, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в предложении, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

б) принять решение о проведении процедуры закупки путем запроса предложений повторно, при необходимости с изменением условий проводимого запроса предложений;

в) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.

19. Оценка, сопоставления предложений и выбор победителя

19.1.	Комиссия осуществляет оценку и сопоставление предложений, поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками запроса предложений.

19.2.	Срок оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений не может превышать 5 (пять) рабочих дней.

19.3.	Оценка и сопоставление предложений на участие в запросе предложений осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией о запросе предложений.

19.4.	Оценка и сопоставление предложений на участие в запросе предложений может осуществляться аналогично процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в соответствии с п.9.9 настоящего Положения.

19.5.	Протокол оценки и сопоставления предложений подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в течение 1 (Одного) дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления предложений. Протокол оценки и сопоставления предложений составляется в 1 (Одном) экземпляре, который хранится у Заказчика.

19.6.	Протокол оценки и сопоставления предложений размещается на официальном сайте Заказчиком не позднее чем через 3 (Три) дня со дня подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данные о персональном голосовании Комиссии.

19.7.	Любой участник после размещения протокола оценки и сопоставления предложений вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов запроса предложений. Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны представить участнику в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

20. Заключение договора

20.1. Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее 20 (Двадцати) дней после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки предложений, а при проведении закрытого запроса предложений – со дня подписания протокола оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений.

20.2.	 Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора и цены, предложенных победителем.

20.3.	 В случае если победитель запроса предложений не представил Заказчику подписанный со своей стороны договор в срок, установленный в документации о закупке, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, то такой участник размещения заказа является уклонившимся от заключения договора. При этом Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после предложенных победителем условий.

20.4.	Заказчик обязан направить проект договора в адрес такого участника в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора. При этом заключение договора для участника процедуры закупки, которому присвоен второй номер,  является обязательным. Последний обязан представить подписанный договор в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения проекта договора от Заказчика.

20.5.	В случае уклонения участника процедуры закупки, которому присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора или осуществить запрос предложений повторно, или принять решение о размещении заказа с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

21. Изменение условий заключенного договора

21.1.	В случае если изменение договора, заключенного по результатам проведения запроса предложений, допускается Заказчиком при конкретной закупке, в разделе «Информационная карта», а также в проекте договора предусмотрены основания, пределы и порядок такого изменения.

22. Право на обжалование

22.1. Участник закупки имеет право обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) Заказчика в связи с настоящей процедурой запроса предложений.

22.2 Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика в случаях:

1) не размещения Заказчиком в единой информационной системе информации о закупке, подлежащей в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещению в единой информационной системе, или нарушения сроков такого размещения;

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не предусмотренных документацией о закупке;

3) осуществления Заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Информационная карта

| № |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма и способ процедуры закупки: | открытый запрос предложений |
| 2 | Заказчик: Место нахождения Заказчика: Почтовый адрес Заказчика: Контактный тел.: Адрес электронной почты: Контактное лицо по процедурным вопросам: Официальный сайт, на котором размещена документация: | ООО «Каскад-Энергосеть» 248017, г. Калуга, ул. Московская,302,оф. 22А 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38 +7(4842) 71-61-42 n.dekanenkova@kenergo.ru Деканенкова Надежда Олеговна www.zakupki.gov.ru |
| 3 | Предмет договора: | Техническое обслуживание, эксплуатация, проведение планово-предупредительных ремонтов и выполнение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах |
| 4 | Объем выполняемых работ: | Установлено в разделе IV «Техническое задание». |
| 5 | Место выполнения работ: | Установлено в разделе IV «Техническое задание». |
| 6 | Требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: | участник закупки представляет описание выполняемых работ в соответствии с требованиями Технического задания по форме 4 раздела III «Образцы форм и приложений». |
| 7 | Требования к качеству, техническим характеристикам работ, к результатам работ: | Установлены в разделе IV «Техническое задание». |
| 8 | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества на выполненные работы: | Установлены в раздел IV «Техническое задание». |
| 9 | Сроки выполнения работ: | Установлены в раздел IV «Техническое задание». |
| 10 | Условия выполнения работ: | Подрядчик вправе выполнить работы лично или с привлечением субподрядчиков. Привлечение субподрядчиков не освобождает Подрядчика от всех условий, предусмотренных договором, включая стоимость, качество, сроки работ, меры ответственности за нарушение договорных обязательств. Подрядчик несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора. |
| 11 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора: | 151 054 000,00 (Сто пятьдесят один миллион пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС (18%), в т.ч.: Стоимость работ по техническому обслуживанию и эксплуатации электросетевых объектов составляет 76 866 640,48 (Семьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) или 6 405 553,37 (Шесть миллионов четыреста пять тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 37 копеек, в том числе НДС (18%) ежемесячно; Стоимость работ по проведению планово-предупредительных ремонтов электросетевого имущества составляет 27 320 777,45 (Двадцать семь миллионов триста двадцать тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 45 копеек; Максимальная стоимость аварийно-восстановительных работ составляет 46 866 582,07 (Сорок шесть миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 07 копеек, включая НДС (18%). |
| 12 | Порядок формирования цены договора: | Цена договора включает все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость материалов, инструментов, оборудования, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 13 | Срок, форма и порядок оплаты услуг: | Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата в размере 100% от стоимости работ осуществляется после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры. Срок оплаты устанавливается в соответствие с предложением победителя. |
| 14 | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с исполнителем: | рубль РФ. |
| 15 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора: | по курсу ЦБ РФ на день оплаты работ по договору. |
| 16 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу предложения на участие в закупке: | Предложение подается по форме 1, указанной в разделе III «Образцы форм и приложений» в письменной форме или в форме электронного документа. Предложение оформляется в соответствии с указаниями п.6 раздела «Общие положения». Предложение должно включать следующие сведения и документы: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты; 2) полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за 1 (Один) месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; 3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее – руководитель)). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, необходимо приложить также соответствующую доверенность либо копию такой доверенности, заверенную участником. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, в состав документов на участие в процедуре закупки должен быть включен также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 4) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц); копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц); 5) решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо; 6) копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника; 7) справку из уполномоченного налогового органа, подтверждающую отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, полученную не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты размещения извещения о проведении открытого запроса предложений на официальном сайте. 8) Предложение о качественных, технических, функциональных характеристиках работ, о результатах работ по форме 4 раздела III «Образцы форм и приложений». 9) предложение о цене договора, о цене единицы работ по форме 4 раздела III «Образцы форм и приложений». 10) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в процедуре закупки: - документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в запросе предложений (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, или копия такого поручения); 11) действующая выписка (копия действующей выписки) из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства в соответствии со ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58; 12) декларация о соответствии участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным в п. 27 раздела «Информационная карта» по форме 3 раздела III «Образцы форм и приложений». 13) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки дополнительным требованиям, указанным в п. 27 раздела «Информационная карта»; 14) если в предложении предлагаемая участником цена договора на 25 (Двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, такой участник обязан представить Заказчику в составе своего предложения обоснование предлагаемой цены договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. В случае невыполнения таким участником данного требования или признания Комиссией по закупкам предложенной цены договора необоснованной заявка на участие такого участника отклоняется; 15) если договор заключается с участником закупки, предложившим цену договора на 25 (Двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор может быть заключен только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающим в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в закупочной документации. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения договора. |
| 17 | Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг: | Предусмотрено в соответствии с условиями договора. |
| 18 | Срок предоставления документации: | Начало: 06.11.2018 г. Окончание: 13.11.2018 г. |
| 19 | Порядок предоставления документации: | Для получения документации необходимо направить в адрес заказчика письменное заявление (запрос) на бумажном носителе или в форме электронного документа. Документация предоставляется Заказчиком в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения указанного заявления. Настоящая документация о проведении запроса предложений доступна для получения на официальном сайте www. zakupki.gov.ru бесплатно. |
| 20 | Размер платы за предоставление конкурсной документации: | предоставляется бесплатно. |
| 21 | Форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации: | любой участник закупки вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за три дня до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение двух рабочих дней со дня направления запроса о разъяснении положений документации участнику закупки, от которого поступил запрос, такое разъяснение размещается заказчиком в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. |
| 22 | Дата начала и окончания предоставления участникам закупки разъяснений положений документации: | Начало: 06.11.2018 г. Окончание: 13.11.2018 г. |
| 23 | Язык предложения на участие в запросе предложений: | русский. |
| 24 | Порядок и место подачи предложений: | Предложения в письменной форме на бумажном носителе подаются по адресу: 248008 г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38. Предложения в форме электронного документа подаются по адресу электронной почты заказчика: n.dekanenkova@kenergo.ru Порядок подачи предложений установлен в разделе «Общие положения». |
| 25 | Дата и время начала срока подачи предложений: | 06.11.2018 г. в 11 ч. 00 мин. (время московское) |
| 26 | Дата и время окончания срока подачи предложений: | 13.11.2018 г. в 17 ч. 00 мин. (время московское) |
| 27 | Требования к участникам и перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям: | Обязательные требования: Документы 1.соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим услуги, являющиеся предметом запроса предложений Действующая выписка (копия действующей выписки) из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства объектов капитального строительства в соответствии со ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58. 2.непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства Декларация по форме 3 раздела «Образцы форм и приложений» неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений Декларация по форме 3 раздела «Образцы форм и приложений» отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. справка из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, полученную не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте или документы, подтверждающие факт обжалования участником наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято Дополнительные требования Документы отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Декларация по форме 3 раздела «Образцы форм и приложений» отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Декларация по форме 3 раздела «Образцы форм и приложений» |
| 28 | Условия допуска к участию в запросе предложений: | Участнику закупки отказывается в допуске к участию в запросе предложений в случае: 1.Непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки. 2. Несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложений. 3. Непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в процедуре закупки, если требование обеспечения таких предложений указано в документации о запросе предложений. 4. Несоответствия предложения на участие в процедуре закупки требованиям документации о запросе предложений, в том числе наличие предложения о цене договора, превышающего начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товаров, работ, услуг. 5. Наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если такое требование установлено в документации о закупке |
| 29 | Место и дата рассмотрения предложений | 14.11.2018 г. в 10 ч. 00 мин. (время московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, стр. 2, каб.12 |
| 30 | Место и дата сопоставления и оценки предложений и подведения итогов: | 15.11.2018 г. в 10 ч. 00 мин. (время московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, стр. 2, каб.12 |
| 31 | Критерии оценки предложений участников: | Критерий Количество баллов Значимость Цена договора 100 20% Квалификация участника Квалификация участника Перечень показателей по критерию: 1.Срок деятельности участника с момента государственной регистрации - не менее 2-х лет - 50 баллов; 2.Наличие опыта исполнения за последние два года до даты подачи заявки не менее 3 (трех) договоров на выполнение работ по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений. При этом стоимость каждого ранее исполненного договора должна составлять не менее 20% от начальной (максимальной) цены, указанной в п.11 Информационной карты. Документами, подтверждающими соответствие показателю, будут являться копии ранее исполненных договоров, а также документов о приемке, выполненных работ - 50 баллов. 100 40% Условия оплаты 100 40% |
| 32 | Порядок оценки и сопоставления предложений: | Оценка и сопоставление предложений на участие в запросе предложений осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией по следующим правилам: 1) оценка предложений по критериям производится в соответствии с бальной системой от 0 до 100 баллов; 2) к количеству баллов, присвоенному предложению по определенному критерию, применяется коэффициент значимости этого критерия, установленный документацией. Коэффициент значимости равняется значимости соответствующего критерия оценки в процентах, деленной на 100.Совокупная значимость критериев оценки должна составлять 100 %; 3) итоговое количество баллов (рейтинг), присвоенных предложению, определяется как сумма баллов по всем критериям с применением к каждому из них установленных коэффициентов значимости. R = (R1 х К1) + (R2 х К2) + (R3… х К3), где: R – итоговое количество баллов (рейтинг) по предложению; R1 - количество баллов, присуждаемых предложению по критерию 1; R2 - количество баллов, присуждаемых предложению по критерию 2; R3 - количество баллов, присуждаемых предложению по критерию 3; К1 - коэффициент значимости критерия 1; К2 - коэффициент значимости критерия 2; К3 - коэффициент значимости критерия 3, 4) Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. 5) Порядковый номер присваивается по результатам расчета итогового рейтинга по каждому предложению. Предложению, набравшему наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 6) В случае если в нескольких предложениях на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора и такие предложения получили одинаковые итоговые рейтинговые значения, меньший порядковый номер присваивается предложению на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия. Количество баллов присуждаемых предложению по критерию «Цена договора» (определяется по формуле: , где: Rai - рейтинг, присуждаемый i-му предложению по указанному критерию; Amax - начальная цена договора; Ai - цена договора, предложенная i-м участником. При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора признается предложение участника с наименьшей ценой договора. Количество баллов присуждаемых предложению по критерию «Квалификация участника» определяется с учетом показателей по критерию по следующей формуле: , где: - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. Количество баллов присуждаемых предложению по критерию «Условия оплаты работ» определяется следующим образом: количество дней отсрочки оплаты за выполненные работы устанавливается в календарных днях. Минимальное количество дней отсрочки составляет 20 (Двадцать) дней. Количество баллов, набранных по этому критерию участниками конкурса определяется по следующей формуле: где: Rgi - рейтинг, присуждаемый i-му предложению по указанному критерию; Вmin - минимальное количество дней отсрочки, установленное в документации. Вi - предложение i-го участника по указанному критерию. При оценке заявок по критерию «Условия оплаты работ» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления отсрочки оплаты за выполненные работы. |
| 33 | Размер обеспечения предложения, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения предложения, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств: | установлен в размере 1 % от начальной (максимальной) цены, указанной в п.11 и составляет 1 510 540 (Один миллион пятьсот десять тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек. Обеспечение представляется в виде передачи Заказчику в залог денежных средств. Участник закупки перечисляет обеспечение по реквизитам Заказчика: р/с № 40702810500010000437 в филиале АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга к/с № 30101810000000000770 БИК 042908770 Факт внесения залога денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств. Заказчик возвращает на счет, реквизиты которого указаны в предложении на участие в запросе предложений, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения предложения на участие в запросе предложений, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня: а) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения запроса предложений – участнику, подавшему предложение на участие в запросе предложений; б) поступления Заказчику уведомления об отзыве предложения на участие в запросе предложений – участнику, подавшему предложение на участие в запросе предложений; в) подписания протокола рассмотрения предложений на участие в запросе предложений – участнику, подавшему предложение на участие и не допущенному к участию в запросе предложений; г) подписания протокола оценки и сопоставления предложений – участникам запроса предложений, которые участвовали, но не стали победителями запроса предложений, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя запроса предложений, предложению которого был присвоен второй номер; д) заключения договора – победителю запроса предложений; е) заключения договора – участнику запроса предложений, предложению на участие которого присвоен второй номер; ж) принятия решения о несоответствии предложения на участие в запросе предложений – единственному участнику запроса предложений; з) заключения договора с участником, подавшим единственное предложение на участие в запросе предложений, соответствующее требованиям документации запроса предложений, – такому участнику; и) заключения договора с единственным допущенным к участию в запросе предложений участником – такому участнику; к) принятия решения о том, что договор не будет заключен с участником, единственно допущенным к участию в запросе предложений или подавшем единственное предложение на участие в запросе предложений, соответствующее требованиям документации запроса предложений – такому участнику. |
| 34 | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления: | Не установлено. |
| 35 | Срок подписания проекта договора победителем: | В течение 7(Семи) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений. |
| 36 | Срок подписания договора Заказчиком: | не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее 20 (Двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений. |
| 37 | Участие в конкурсе коллективных участников: | в случае если на стороне участника закупки выступает несколько юридических, физических лиц, в том числе нескольких индивидуальных предпринимателей, то в составе предложения должны быть представлены доказательства того, что каждый из привлекаемых соисполнителей: а) осведомлен и согласен с привлечением его в качестве соисполнителя; б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью выполняемых работ; в) несет солидарно субсидиарную ответственность по обязательствам участника закупки - исполнителя по договору. Участник закупки готовит свое предложение с учетом следующих дополнительных требований: а) в предложение включаются подписанные соглашения между участником закупки и лицами, выступающими на его стороне (юридическими лицами, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями), являющимися его соисполнителями, о намерениях (в случае признания участника закупки победителем конкурса) заключить между участником закупки и каждым привлекаемым соисполнителем договор, определяющий порядок распределения объемов услуг, являющихся предметом договора участника закупок с Заказчиком, с указанием перечня, стоимости, сроков и иных условий оказания услуг, возлагаемых на соисполнителя, а также порядок распределения ответственности между сторонами соглашения; б) предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие соисполнителей требованиям, установленным в п. 24 настоящей Информационной карты - в объеме оказываемых услуг соисполнителем, с предоставлением документов согласно п. 25, а также подп. «а» - «д» п.30 Информационной карты; в) предложение должно включать сведения о распределении объемов работ между участником процедуры закупки и соисполнителями. г) лицо, на стороне которого выступают юридические, физические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели (участник закупки) должно указать в своем предложении о принятии солидарной ответственности по обязательствам лиц, являющихся его соисполнителями. |
| 38 | Сведения о предоставлении преференций: | Предоставляется приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925. Отнесение участника конкурса к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника запроса ценовых котировок, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. |
| 39 | Возможность проведения процедуры переторжки: | предусмотрена. Под процедурой переторжки понимается добровольное снижение участниками закупки первоначально указанной в предложении цены договора в целях повышения рейтинга предложения. Проводится после процедуры оценки и сопоставления предложений. В процедуре имеют право участвовать приглашённые участники закупки, которые в результате рассмотрения предложений допущены Комиссией к участию в запросе предложений. Участник вправе не участвовать в процедуре, тогда его предложение остается действующим с ранее объявленной ценой. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями. Форма и порядок проведения процедуры переторжки, сроки подачи новых предложений, указываются в письмах, приглашающих участников запроса предложений к участию в процедуре переторжки. При проведении процедуры переторжки участники запроса предложений к установленному Заказчиком сроку представляют в порядке, установленном для подачи предложений, документы, определяющие измененные условия предложений. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до момента начала вскрытия конвертов с предложениями новых условий. После проведения процедуры улучшения участниками ценовых предложений победитель определяется в порядке, установленном для данной закупки настоящей документацией в соответствии с критериями оценки, указанными в документации. Результаты проведения переторжки оформляются протоколом, который размещается не позднее чем через 3 (Три) дня со дня его подписания Заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru |
| 40 | Возможность проведения предварительного квалификационного отбора: | не предусмотрена |
| 41 | Порядок удержания денежных средств, внесенных в качестве обеспечения предложения: | Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения предложения на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика в случаях: а) уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора; б) уклонения участника закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер, от заключения договора; в) уклонения участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям документации о закупке, и признанного его участником, от заключения договора; г) уклонения единственного допущенного Комиссией участника закупки от заключения договора. |

| III. | Образцы форм и приложений |
| --- | --- |

Форма 1

(фирменный бланк участника закупки)

Дата, исходящий номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора на _________________________

_________________________________________________________

1. Изучив извещение о проведении запроса предложений (далее – извещение) и документацию запроса предложений, регламентирующие порядок проведения запроса предложений на право заключения договора на __________________________________________________________(предмет договора)

________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице,_______________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо уполномоченного на подписание заявки лица)

Действующего (щей) на основании _______________________________________________

(Устава, решения акционеров, доверенности с указанием ее номера и др.)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в извещении и документации запроса предложений, и направляет настоящее предложение.

2. Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями извещения и документации запроса предложений на нижеприведенных условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки предложений на участие в запросе предложений:

| 1. | Цена договора, включая НДС | Значение цифрами и прописью |
| --- | --- | --- |
| 2. | Квалификация участника | Срок деятельности участника с момента государственной регистрации - не менее 2-х лет – да/нет; 2.Наличие опыта исполнения за последние два года до даты подачи заявки не менее 3 (трех) договоров на выполнение работ по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений. При этом стоимость каждого ранее исполненного договора должна составлять не менее 20% от начальной (максимальной) цены, указанной в п.11 Информационной карты. Документами, подтверждающими соответствие показателю, будут являться копии ранее исполненных договоров, а также документов о приемке, выполненных работ – да/нет; |
| 3. | Условия оплаты работ | Значение цифрами и прописью |

3. Настоящее предложение имеет Приложения согласно пункту 6 раздела I «Общие положения» и пункту 16 раздела II «Информационная карта» документации  запроса предложений.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями извещения и документации запроса предложений, включая требования, содержащиеся в разделе «Техническое задание» документации запроса предложений и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных условий для всех участников запроса предложений, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

6. В случае если нашему предложению на участие в  запросе предложений будет присвоен 2-й номер и в случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора, мы берем на себя обязательства подписать договор с заказчиком ООО «Каскад-Энергосеть» в соответствии с требованиями извещения и документации запроса предложений, а также условиями нашего предложения.

7. В случае если наше предложение на участие в запросе предложений является единственным поданным до дня окончания срока подачи предложений на участие в запросе предложений и мы признаны участником запроса предложений, либо в случае если мы единственные признаны участником запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать договор с заказчиком ООО «Каскад-Энергосеть» в соответствии с требованиями извещения и документации запроса предложений и условиями нашего предложения.

8. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем запроса предложений или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем запроса предложений, а также в случае, если мы единственные признаны участником запроса предложений, и нашего уклонения от заключения договора, сведения о (наименование участника закупки) будут внесены в Реестр недобросовестных поставщиков.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия нами уполномочен ____________________________________________________

(ФИО уполномоченного лица полностью, телефон, факс).

10. Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. Настоящее предложение  имеет правовой статус оферты и действует 90 (девяносто) календарных дней.

12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

13. К настоящему предложению прилагаются документы в соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации открытого запрос предложений и являющиеся неотъемлемой частью настоящей заявки:

| № п/п | Наименование документа | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| ………….. |  |  |  |

Участник закупки (уполномоченный представитель) _______________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Форма 2

Приложение №1 к предложению на участие в запросе предложений  от «___» __________ 20___ г. № ______

Запрос предложений  на право заключения договора на ____________________________________

(фирменный бланк участника закупки)

АНКЕТА УЧАСТНИКА

| № | Наименование | Сведения об участнике закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника закупки – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета претендента на участие в запросе предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Ф.И.О. руководителя участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления участника закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом закупки и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Ф.И.О. уполномоченного лица участника закупки с указанием должности, контактного телефона, электронной почты |  |

Участник закупки (уполномоченный представитель) ______________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Форма 3

Приложение №2 к предложению на участие в запросе предложений  от «___» __________ 20___ г. № ______

Запрос предложений  на право заключения договора на ____________________________________

(фирменный бланк участника закупки)

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА

ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ

В ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника закупки)

- не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование участника закупки) банкротом,

- деятельность ________________________ (наименование участника закупки) не приостановлена,

- - на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа,

-  в отношении____________________ (наименование участника закупки)  отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; и Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Участник закупки (уполномоченный представитель) ______________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Форма 4

Приложение №3 к предложению на участие в запросе предложений  от «___» __________ 20___ г. № ______

Запрос предложений  на право заключения договора на ____________________________________

(фирменный бланк участника закупки)

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник закупки (уполномоченный представитель) ______________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Форма 5

Приложение №4 к предложению на участие в запросе предложений  от «___» __________ 20___ г. № ______

Запрос предложений  на право заключения договора на ____________________________________

(фирменный бланк участника закупки)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим ________________________________________________________,

(наименование участника)

Адрес местонахождения (юридический адрес): __________________________,

Фактический адрес: _________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: ________________________________________,

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных, указанных в любой из частей предложения на участие в запросе предложений  на _________________(наименование открытого запроса предложений) ООО «Каскад-Энергосеть», зарегистрированному по адресу: _______________________, т.е. на совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3. Закона 152-ФЗ.

Персональные данные, в отношении которых дано согласие включают: наименование, адрес местонахождения (юридический адрес), фактический адрес, телефон, свидетельство о государственной регистрации, сведения о кадровых ресурсах, сведения о бенефициарах, ИНН, КПП, ОГРН, БИК.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие включает: обработку персональных данных неавтоматизированным и автоматизированным способом; обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение) использование, распространение, хранение персональных данных в ООО «Каскад-Энергосеть» и передачу (распространение, предоставление, доступ) этих данных в Минэнерго, Росфинмониторинг и ФНС России и прочим лицам в случаях, предусмотренных  действующим законодательством Российской Федерации.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ООО «Каскад-Энергосеть» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

"___"______________ 201_ г.

_______________                ____________________                        ______________________

(должность)                                     (подпись)                                                             (расшифровка подписи)

М.П.

Форма 6

(фирменный бланк участника закупки)

ДОВЕРЕННОСТЬ №________

г.__________________							________________г.

Участник закупки: _________________________________________________________________________________

(наименование)

в лице ________________________________, действующего на основании ______

(наименование должности)				                                   (наименование документа)

доверяет __________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________ «___» __________ ______г.

(указать конкретные действия согласно сноске, которые доверяются данному лицу)

при проведении открытого запроса предложений  на право заключения договора на__________________ (наименование открытого запроса предложений).

Подпись _________________________________      ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О.)					(Подпись)

Доверенность действительна по «___» ___________ ______г.

Руководитель организации		_______________ ____________(Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Форма 7

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _______________

на техническое обслуживание, эксплуатацию, проведение планово-предупредительных ремонтов и выполнение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах.

г. Москва								«___» ________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосеть» (ООО «Каскад-Энергосеть»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Чеснокова Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ………………….., действующего на основании __..................., совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора.

  - Исполнитель обязуется:

    - Выполнять работы по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих Заказчику на праве собственности или на праве аренды, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее Объекты) в соответствии с перечнем основных работ по техническому обслуживанию и эксплуатации электросетевого оборудования (Приложение № 2 к настоящему Договору);

    - Выполнять планово-предупредительные ремонты электросетевого имущества на объектах в соответствии с графиком (Приложение № 3 к настоящему Договору).

    - Выполнять аварийно-восстановительные работы на основании заявки Заказчика, оформленной согласно Приложению № 4 к настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 5).

  - Техническое обслуживание состоит из комплекса работ и мероприятий по поддержанию работоспособности и исправности линий электропередачи и оборудования подстанций, которые предусмотрены в конструкторских, эксплуатационных или нормативных документах, а также необходимость в которых выявлена по опыту эксплуатации.

Комплекс работ направлен на обеспечение надежной эксплуатации электрических сетей и оборудования подстанций, проводится с определенной периодичностью, при оптимальных трудовых и материальных затратах. Комплекс работ включает:

круглосуточная диспетчеризация объекта;

проведение планового технического обслуживания;

мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей после аварийного отключения электроустановок;

накопление и изучение опыта эксплуатации, установление оптимальной периодичности и продолжительности проведения капитальных, средних и текущих ремонтов, периодичности технического обслуживания, учитывающей конкретные условия эксплуатации;

применение современных средств диагностирования для контроля и прогнозирования технического состояния оборудования и принятия решения о необходимости ремонта.

  - Перечень основных работ по техническому обслуживанию электросетевых объектов согласован в Приложении № 2 к настоящему Договору.

  - Все работы выполняются в соответствии с положениями действующих «Правил технической эксплуатации электроустановок», «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда РФ от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий Ч.1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ (СО 153-34.20.508 РД 34.20.508), Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ, утвержденными Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.2000 (РД 153-34.3-35.613-00), Объемами и нормами испытаний электрооборудования, утвержденными Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» от 08.05.1997 (СО 34.45-51.300-97,РД 34.45-51.300-97) правилами пожарной безопасности, промышленной безопасности, иными правилами (инструкциями) и нормативно-правовыми актами Российской Федерации (далее - правила и иные нормативно-правовые акты).

  - Приемка Объектов на техническое обслуживание и эксплуатацию осуществляется на основании подписанного Сторонами Акта о приеме-передаче электросетевых объектов на техническое обслуживание (Приложение № 6 к настоящему Договору).

- Обязанности и права сторон.

2.1.	Исполнитель обязан:

2.1.1.	Обеспечивать выполнение работ указанных в п. 1.1. настоящего Договора.

2.1.2.	Обеспечивать, в соответствии с правилами и иными нормативно-правовыми актами, содержание в исправном состоянии электрооборудования, зданий и иного имущества, переданного исполнителю на эксплуатацию.

2.1.3.	Обеспечивать сохранность объектов, принятых на эксплуатационное обслуживание.

2.1.4.	Выполнять в порядке, установленном правилами и иными нормативно-правовыми актами, оперативные указания ответственных представителей смежных сетевых организаций (ПАО «МОЭСК», АО «ОЭК» и др.), а также представителей Заказчика по переключениям и режимам работы электрооборудования.

2.1.5.	Согласовывать со смежными сетевыми организациями (ПАО «МОЭСК», АО «ОЭК» и др.), а также с Заказчиком графики отключения электрооборудования, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору.

2.1.6.	Согласовывать с Заказчиком любые изменения:

-	схемы организации связи;

-	программного обеспечения;

-	оборудования: СДТУ, АСУ, АСКУЭ;

-	первичные и вторичные электрические схемы.

2.1.7.	При возникновении аварийной ситуации (нарушения электроснабжения) организовывать и немедленно проводить с уведомления Заказчика локализацию нарушения и аварийно-восстановительные мероприятия на объектах, принятых на техническое и эксплуатационное обслуживание и в течении 2-х часов организовать подачу напряжения потребителю, а в течении 24 часов восстановить постоянную схему электроснабжения в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 5 к настоящему Договору).

2.1.8.	Обеспечивать исправность и работоспособность приборов и систем учета электрической энергии и мощности в точках их учета.

2.1.9.	Соблюдать порядок учета электроэнергии, установленный правилами и иными нормативно-правовыми актами, на линиях и подстанциях, принятых на эксплуатационное обслуживание. Изменение порядка учета и организации дополнительного учета электроэнергии производить по согласованию с ПАО «Мосэнергосбыт» и Заказчиком.

2.1.10.	Ежемесячно не позднее 5 числа следующего месяца за истекшим, представлять Заказчику подписанный со своей стороны Акт о выполненных работах по настоящему Договору.

2.1.11. В срок, установленный Заказчиком, за свой счет устранять возникшие дефекты работ, за которые отвечает Исполнитель, обнаруженные во время их выполнения и/или сдачи-приемки, при этом, при несоблюдении Исполнителем срока для устранения выявленных дефектов Заказчик вправе привлечь для их устранения третьих лиц с отнесением расходов на счет Исполнителя.

2.1.12. По требованию Заказчика компенсировать все расходы, понесенные последним в связи с устранением дефектов, указанных в п. 2.1.11. настоящего Договора, (включая стоимость необходимых материалов и оборудования, транспортные расходы, оплату услуг третьих лиц и т.д., а также убытки, понесенные Заказчиком в связи с невыполнением им обязательств перед третьими лицами, возникшие вследствие несвоевременного выполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору). При намерении отнести названные расходы на счет Исполнителя, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о своем намерении, а также извещает Исполнителя о сумме расходов, которые Исполнителю будет необходимо возместить. В случае, если в течение 2 рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления Заказчика Исполнитель вновь не осуществит действий по устранению дефектов, Заказчик вправе привлечь к осуществлению данных действий третье лицо либо осуществить их самостоятельно и уведомить об этом Исполнителя, потребовав компенсации расходов. В течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и по его выбору Исполнитель обязан в полном объеме компенсировать Заказчику сумму, указанную в таком требовании или соразмерно уменьшить установленную за работу цену. В случае невыполнения Исполнителем требований Заказчика, последний вправе требовать уплаты Исполнителем пени в размере 0,1 % от суммы расходов, подлежащих возмещению Исполнителем за каждый календарный день просрочки.

2.1.13.	Доводить до сведения Заказчика информацию о необходимости замены электрооборудования (или отдельных его частей) в связи с неисправностью или износом.

2.1.14.	Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и обеспечить в отношении своих сотрудников своевременное прохождение инструктажей, строгое соблюдение ими при выполнении работ (услуг) Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил пожарной безопасности (РД 153.-34.0-03.301-00) и нормативно-правовых актов по охране труда.

2.1.15.	Обеспечивать настройку устройств релейной защиты и автоматики в соответствии с технологическими режимами, установленными правилами и иными нормативно-правовыми актами, обеспечивать выполнение требований Заказчика по принципам действия и объемам автоматической частотной нагрузки и общесистемной противоаварийной автоматики.

2.1.16.	Обеспечивать беспрепятственный допуск на переданные Заказчиком на эксплуатационное обслуживание Объекты работников и специалистов Заказчика для проведения комплексных проверок, а также расследования причин технологических нарушений, пожаров и несчастных случаев.

2.1.17.	Обеспечивать выполнение мероприятий по Актам-предписаниям, выдаваемым работниками технической инспекции Заказчика, а также представителей Ростехнадзора и ПАО «Мосэнергосбыт» и представлять по их требованию информацию об их выполнении.

2.1.18.	Вести и представлять Заказчику ежемесячно отчетность, установленную правилами и иными нормативно-правовыми актами, а также иную отчетность по обоснованному требованию Заказчика, а именно:

- отчет о профилактических испытаниях кабельных линий;

- отчет о проверке РЗА;

-отчет о проведении тепловизионного контроля оборудования;

- отчет о проведении мероприятий по выполнению замеров и фиксации параметров работы объектов в режимные дни осенне-зимнего максимума электрических нагрузок.

2.1.19.	Возвращать Заказчику по его требованию Объекты, принятые на эксплуатационное обслуживание в рабочем состоянии. Представлять предложения по списанию, вышедшего из строя или морально устаревшего оборудования.

2.1.20.	Выполнять работы по настоящему Договору силами квалифицированного персонала, прошедшего соответствующую профессиональную подготовку и имеющего документы, подтверждающие присвоенную квалификацию. По запросу Заказчика представлять ему копии документов, подтверждающих квалификацию персонала.

2.1.21.	Обеспечивать по требованию Заказчика проведение инвентаризации имущества на объектах с обязательным участием представителей Заказчика.

2.1.22.	Обеспечивать своевременную в соответствии с правилами и иными нормативно - правыми актами передачу Заказчику оперативной информации обо всех технологических нарушениях в работе Объектов.

2.1.23.	В случае неисправности, аварии, повреждении электрооборудования, ином событии, в результате которого электрооборудованию и/или Объекту причинен, либо может быть причинен вред, немедленно сообщить об этом Заказчику и принять все меры, необходимые для сохранения электрооборудования в надлежащем состоянии.

2.1.24.	 Обеспечить круглосуточное дежурство ответственных представителей Исполнителя, включая выходные и праздничные дни, для оперативного решения экстренных вопросов, возникающих в ходе исполнения настоящего Договора.

2.2.	Исполнитель имеет право:

2.2.1.	Самостоятельно и без ущерба для эксплуатации Объектов решать вопросы организации обслуживания.

2.2.2.	 Без согласия Заказчика привлекать к исполнению аварийно-восстановительных работ третьих лиц. При этом Исполнитель отвечает перед Заказчиком за действия таких лиц как за свои собственные.

2.3.	Заказчик обязан:

2.3.1. В срок до 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора направить Исполнителю подписанный со стороны Заказчика Акт о приеме-передаче электросетевых Объектов на техническое обслуживание (Приложение № 6 к настоящему Договору).

2.3.2.	Согласовывать и утверждать объемы работ по техническому и эксплуатационному обслуживанию.

2.3.3.	Своевременно оплачивать выполненную работу Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.3.4.	Обеспечивать своевременную, в соответствии с правилами и иными нормативно-правовыми актами, передачу Исполнителю оперативной информации, необходимой для обеспечения нормальной работы объектов и выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

2.3.5. Направить Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора список лиц оперативного персонала Заказчика, имеющих право ведения оперативных переговоров с оперативным персоналом Исполнителя, а также перечень каналов связи с оперативным и административным персоналом Заказчика

2.3.6. Обеспечить свободный проход и проезд на территорию Заказчика работникам Исполнителя к электросетевым объектам для выполнения обязанностей по настоящему Договору

2.4.	Заказчик имеет право:

2.4.1.	Запрашивать у Исполнителя необходимую информацию о ходе выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором и отчеты об их фактическом выполнении.

2.4.2.	Осуществлять контроль за ведением Исполнителем первичной учетной документации, связанной с выполнением условий настоящего Договора и с этой целью иметь к ней беспрепятственный доступ.

2.4.3.	Осуществлять контроль за выполнением работ, состоянием объектов и с этой целью беспрепятственно в любое время посещать объекты, переданные на обслуживание Исполнителю. Направлять Исполнителю уведомления о ненадлежащем техническом состоянии Объектов и их ненадлежащей эксплуатации с требованием принятия необходимых мер.

2.4.4.	В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии предварительного уведомления Исполнителя в письменной форме не позднее 1 (Одного) месяца до момента прекращения действия Договора при условии выполнения обязанностей по оплате выполненных работ.

2.4.5. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

- Стоимость, порядок оплаты и приемки работ.

3.1.	Общая стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему Договору, составляет 151 054 000 (сто пятьдесят один миллион пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) в сумме 23 042 135 (двадцать три миллиона сорок две тысячи сто тридцать пять) рублей 59 копеек.

3.2.	Стоимость работ по техническому обслуживанию и эксплуатации Объектов указана в протоколе соглашения о договорной цене (Приложение №8 к настоящему Договору) и составляет 76 866 640 (семьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 48 копеек, в том числе НДС – 11 725 419 (одиннадцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч четыреста девятнадцать) рублей 73 копейки, размер ежемесячной оплаты за выполняемые по Договору работы составляет 6 405 553 (шесть миллионов четыреста пять тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 37 копеек, в том числе НДС – 977 118 (девятьсот семьдесят семь тысяч сто восемнадцать) рублей 31 копейка.

3.3. Стоимость работ по проведению планово-предупредительных ремонтов электросетевого имущества указана протоколе соглашения о договорной цене (Приложение №8 к настоящему Договору) и составляет 27 320 777 (двадцать семь миллионов триста двадцать тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 45 копеек, в том числе НДС – 4 167 576 (четыре миллиона сто шестьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 22 копейки.

3.4. Максимальная стоимость по аварийно-восстановительных работ составляет 46 866 582 (сорок шесть миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 07 копеек, включая НДС (18%) в размере 7 149 139 (семь миллионов сто сорок девять тысяч сто тридцать девять) рублей 64 копейки.

3.5.	Исполнитель не позднее 5 числа следующего месяца за истекшим предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны в двух экземплярах Акт сдачи-приемки работ по форме Приложения № 7 к настоящему Договору, счет-фактуру и счет на оплату Работ за прошедший месяц, которые Заказчик обязан в течение 5-ти дней рассмотреть или предоставить мотивированный отказ.

3.6. Стоимость фактически выполненных Исполнителем аварийно-восстановительных работ определяется по фактически произведенным затратам Исполнителя на основании подписанных Исполнителем и утвержденных Заказчиком смет на аварийно-восстановительные работы по приведенным в Приложении №9 к настоящему Договору расценкам. Стоимость аварийно-восстановительных работ включает стоимость оборудования, запасных частей к оборудованию, транспортные затраты, затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, выполнением сопутствующих работ, а также все иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением данных аварийно-восстановительных работ.

3.7. Все сметы на аварийно-восстановительные работы составляются Исполнителем и направляются на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заявки Заказчика.

3.8. Заказчик рассматривает смету и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения возвращает Исполнителю утвержденную смету на выполнение аварийно-восстановительных работ в соответствии с Заявкой Заказчика, либо мотивированный отказ от их утверждения и подписания.

3.9. Исполнитель направляет Заказчику при выполнении аварийно-восстановительных работ - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактуру и счет на оплату Работ;

3.10. Заказчик рассматривает полученные от Исполнителя документы, указанные в пункте 3.9. настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения, подписывает и один экземпляр возвращает Исполнителю, либо в этот же срок представляет Исполнителю мотивированные возражения.

3.11	При наличии письменных претензий в отношении качества выполненных работ и иных претензий Стороны составляют акт, в котором указываются недостатки выполненных работ, при этом Заказчик вправе потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

3.12.	Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 60 (шестьдесят) календарных дней на основании выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

3.13.	По согласованию Сторон, возможны иные формы расчетов, не противоречащие законодательству.

- Ответственность сторон.

4.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.

4.2.	Исполнитель несет ответственность за необеспечение, либо ненадлежащее обеспечение безопасной и надежной работы Объектов, переданных ему на эксплуатационное обслуживание по настоящему Договору. В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от условий настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков в порядке, предусмотренном п. 2.1.12. настоящего Договора. В случае, если Исполнитель не устранил недостатки в сроки, установленные п. 2.1.11. настоящего Договора, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о том, что такие недостатки будут устранены Заказчиком с привлечением третьих лиц либо самостоятельно, а также извещает Исполнителя о расходах, которые Исполнителю будет необходимо возместить. В случае, если в течение 2 рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления Заказчика Исполнитель вновь не осуществит действий по полному устранению недостатков, Заказчик вправе привлечь к устранению недостатков третье лицо либо устранить их самостоятельно, уведомить Исполнителя об окончании устранения недостатков, после чего Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним расходы.

4.3.	Последствия аварий на Объектах и других нарушений в работе, произошедших по вине Исполнителя, устраняются последним за счет собственных средств. В случаи нарушения Исполнителем сроков устранения аварийной ситуации, установленные пунктом 2.1.7. настоящего Договора, Заказчик в праве требовать уплаты Исполнителя пени в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки.

4.4. Оплата штрафа не освобождает Исполнителя от обязательства и ответственности по настоящему Договору.

4.5.	Исполнитель несет ответственность за нецелевое использование средств, выделяемых Заказчиком на обслуживание объектов.

4.6.	Расследование причин, определение размера ущерба и выявление виновных лиц в нарушении работы объектов, производится Исполнителем в соответствии с законодательством, с учетом положений Инструкции по расследованию и учету технологических нарушений в работе электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей РД 34.20.801-2000, утвержденной РАО «ЕЭС России» от 29.12.2000 и оперативным указанием № ОУ-19-2002 (ТП) от 09.12.2002 Департамента генеральной дирекции по эксплуатации электрических станций и сетей ОАО «РАО «ЕЭС России» с письменным, в течение суток с момента происшедшего нарушения, уведомлением Заказчика. По каждому конкретному случаю расследования Заказчик определяет своего представителя.

4.7.	Расследование несчастных случаев, происшедших на объектах Заказчика, производится в порядке, установленном законодательством РФ.

4.8.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К таким обстоятельствам относятся: военные действия, наводнение, землетрясение, иные стихийные бедствия, а также иные обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие выполнению условий настоящего Договора.

4.9.	Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в письменной форме известить другую сторону в срок не позднее двух дней со дня наступления названных обстоятельств и представить подтверждение этих обстоятельств.

4.10.	По требованию одной из Сторон в данном случае, Стороны могут дополнительным соглашением внести изменения в Договор, либо определить порядок расторжения настоящего Договора.

- Разрешение споров.

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

  - При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

- Особые условия

  - Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке произвести изменение стоимости договора, указанной в пп.3.1-3.4 основываясь на утвержденном органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифном решении на регулируемый период (2019 год). При этом Заказчик в течении 5 (пяти) дней обязан уведомить Исполнителя о решении органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования и направить в адрес Исполнителя измененный в соответствии с данным решением Протокол согласования договорной цены (Приложение №8).

  - Исполнитель осознает, что Заказчик является субъектом естественных монополий регулирование деятельности которого осуществляется Государством. Исполнитель признает право Заказчика в одностороннем порядке произвести изменение стоимости договора, указанной в пп.3.1-3.4 основываясь на утвержденном решении органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования.

  - Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора в части п.6.2. разрешаются «Сторонами» путем переговоров и не могут быть оспорены в суде.

- Заключительные положения.

7.1.	Стороны, кроме взятых на себя обязательств, иными способами содействуют исполнению Договора, незамедлительно передавая, друг другу информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора.

7.2.	Изменения и дополнения в настоящий Договор, а также его расторжение осуществляется Сторонами по взаимному согласию, путем оформления в письменной форме соответствующего Соглашения.

7.3.	Все приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.

7.4.	Срок действия Договора – с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

7.5.	Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.6.	Приложения к Договору:

Приложение № 1 - Перечень объектов;

Приложение № 2 - Перечень основных работ по техническому обслуживанию и эксплуатации электросетевого оборудования;

Приложение № 3 – График планово-предупредительных ремонтов электросетевого имущества;

Приложение № 4 – Форма заявки на выполнение аварийно-восстановительных работ;

Приложение № 5 – Техническое задание на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту электросетевого имущества;

Приложение № 6 - Форма Акта приема-передачи электросетевых объектов на техническое обслуживание и эксплуатацию;

Приложение № 7 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ;

Приложение № 8 – Протокол согласования договорной цены;

Приложение № 9 – Расчет стоимости единицы работ и материалов на выполнение аварийно-восстановительных работ;

Приложение № 10 – Сметный расчет стоимости проведения планово-предупредительных ремонтов;

Приложение № 11 - Положение о разработке сметной документации при проведении неотложных аварийно-восстановительных на кабельных линиях 0,4-20кВ;

Приложение № 12 - Ответственные представители сторон.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон.

| ЗАКАЗЧИК: ООО «Каскад-Энергосеть» | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Адрес местонахождения: 248017, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 22А Почтовый адрес: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38 тел/факс (8 4842) 716-066 ИНН: 4028033476 КПП: 402801001 Расчетный счет: 40702810500010000437 в филиале АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) г. Калуга к/счет: 30101810000000000770 БИК: 042908770 ОГРН: 1054004005395 | Адрес местонахождения: ИНН: КПП: Расчетный счет: к/счет: БИК: ОГРН: |

| Заказчик: Генеральный директор ООО «Каскад-Энергосеть» | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ______________ /Чесноков А.Г./ м.п. | ______________ /_______________ / м.п. |

Приложение № 1 «Перечень объектов» к Договору № ____________________

от «___» __________ 201__г. приводится отдельным файлом, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации.

Приложение № 2

к Договору № ____________________

от «___» __________ 201__г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование подстанций 0,38 - 20 кВ

| № п/п | Наименование работ | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Периодические осмотры, в том числе проверка целостности пломб у электросчетчиков и состояния изоляции электроустановки (запыленность, наличие трещин, разрядов и т. п.). Проверка уровня масла в расширителе, надежность контактных соединений, проверка состояния воздухоочистителя с заменой индикаторного силикагеля, отсутствия течи масла из силовых трансформаторов, температуры масла в силовом трансформаторе. Снятие показателей с электросчетчиков в электроустановке для контроля загруженности силового трансформатора |  |
| 1.1. | - осмотры всех объектов электромонтерами; | Не реже 1 раза в месяц |
| 1.2. | - осмотры отдельных объектов инженерно-техническим персоналом; | Не реже 1 раза в месяц |
| 1.3. | - осмотр объектов, включенных в план капитального ремонта, инженерно- техническим персоналом; | В течение года, предшествующего капитальному ремонту |
| 2. | Внеочередные осмотры | Производятся после отключения короткого замыкания, либо при наступлении аномальных погодных, климатических явлений, стихийных бедствий |
| 3. | Уборка в помещениях подстанций (до ограждения) | Не реже 2 раз в год |
| 4. | Измерение нагрузок и напряжения на трансформаторах и отходящих линиях | В период минимальных и максимальных нагрузок; сроки и периодичность устанавливаются главным инженером сетевой организации |
| 5. | Измерение сопротивления изоляции трансформаторов и испытание повышенным напряжением изоляции распредустройства 6-20 кВ. Испытание трансформаторного масла трансформаторов 630 кВА и выше | В соответствии с Нормами испытания электрооборудования |
| 6. | Измерение сопротивления заземляющего устройства | В соответствии с Нормами испытания электрооборудования |
| 7. | Замена дефектных элементов. Текущий ремонт рубильников на щите н/н (низкое напряжение), разъединителей, выключателя нагрузки в электроустановке | По мере необходимости |
| 8. | Чистка изоляторов, бака и радиаторов, проверке маслоуказателей, доливка масла в маслонаполненные аппараты | По мере необходимости |
| 9. | Отключение рубильников н/н в электроустановке для осуществления профилактических и ремонтных работ | По мере необходимости |
| 10 | Проведение телевизионного контроля трансформаторов, контактных соединений проводов сборных и соединительных шин | 2 раз в год |
| 11. | Обновление надписей, диспетчерских наименований и знаков безопасности | По мере необходимости |
| 12. | Организация и проведение аварийно-восстановительных мероприятий | При возникновении аварийной ситуации |
| 13. | Своевременное проведение противопаводковых мероприятий и предотвращение затопления приямков подстанций | По мере необходимости |
| 14. | Замена ламп освещения в помещениях подстанций | По мере необходимости |

Распределительные электрические сети 0,38 – 20 кВ

| № п/п | Наименование работ | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Плановый обход и осмотр электромонтерами трасс кабельных линий, кабельных сооружений: |  |
| 1.1. | - трассы кабелей, проложенных в земле | Не реже 1 раза в месяц |
| 1.2. | - трассы кабелей, проложенных в коллекторах, туннелях, шахтах и по железнодорожным мостам | Не реже 1 раза в месяц |
| 2. | Работы по защите брони кабельных линий и конструкций от коррозии | В сроки и объемах, установленных главным инженером сетевой организации |
| 3. | Плановый осмотр трасс кабельных линий и кабельных сооружений инженерно-техническим персоналом | Не реже 1 раза в месяц |
| 4. | Внеочередные обходы и осмотры трасс кабельных линий | При отключении линий релейной защитой, после ливней, в период паводков |
| 5. | Осмотр туннелей, кабельных этажей и ж/б кабельных лотков на подстанциях | Не реже 1 раза в месяц |
| 6. | Внеочередные испытания кабельных линий | После ремонтов, раскопок, связанных со вскрытием трасс |
| 7. | Измерения нагрузок кабельных линий | Не реже 1 раза в месяц |
| 8. | Определение мест повреждения кабельных линий | После отключения линий устройствами РЗА и пробное после профилактических испытаний |
| 9. | Контроль выполнения владельцами инженерных объектов электрифицированного транспорта, выполнения мероприятий по снижению значений блуждающих токов | В соответствии с распоряжением главного инженера сетевой организации |
| 10. | Организация и проведение аварийно-восстановительных мероприятий | При возникновении аварийной ситуации |

| Заказчик: Генеральный директор ООО «Каскад-Энергосеть» | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ______________ /Чесноков А.Г./ м.п. | ______________ /____________/ м.п. |

Приложение № 3 «График планово-предупредительных ремонтов электросетевого имущества» - приводится отдельным файлом, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации.

Приложение № 4

к Договору № ___________________

от «___» _____________ 201__г.

ФОРМА

Заявка

на выполнение аварийно-восстановительных работ

от _____________ 20___ г.

| Наименование и место нахождения объекта |  |
| --- | --- |
| Место возникновения аварии (ориентировочное) |  |
| Дата аварии |  |
| Необходимые аварийно-восстановительные работы, подлежащие выполнению |  |
| Необходимые аварийно-восстановительные работы, подлежащие выполнению в связи с выполнением дополнительных объемов работ |  |
| Срок выполнения аварийно-восстановительных работ | Начало: ___________ 20___ г. Окончание: ___________ 20___ г. |

| _____________________________________ | _______________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность ответственного лица) | (Ф.И.О. ответственного лица) | (печать, подпись) |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ

| Заказчик: Генеральный директор ООО «Каскад-Энергосеть» | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ______________ /Чесноков А.Г./ м.п. | ______________ /____________/ м.п. |

Приложение № 5

к Договору № ________________

от «___» ____________ 201__г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту электросетевого имущества

# Наименование выполняемых работ.

# Аварийный ремонт электросетевого имущества

# Основания для проведения работ.

# Требования в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей от 19.06.2003 № 229; ПУЭ 7 издание; Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003); Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий Ч.1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ (СО 153-34.20.508 РД 34.20.508); Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ, утвержденными Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.2000 (РД 153-34.3-35.613-00); Объемами и нормами испытаний электрооборудования, утвержденными Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» от 08.05.1997 (СО 34.45-51.300-97,РД 34.45-51.300-97).

# Объемы выполняемых работ.

Объемы работ определяются по факту совместного обследования поврежденного оборудования.

  - Сроки (периоды) выполнения работ.

С 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. включительно. Условия и сроки (периоды) оказания услуг: круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

  - Результаты работ и цели использования результатов работ.

Выполненный аварийно-восстановительный ремонт электросетевого имущества.

  - Условия выполнения работ.

6.1. В стоимость работ должны быть включены все расходы и затраты Подрядчика, связанные с выполнением им своих обязательств, а также стоимость материалов и иных ресурсов, необходимых Подрядчику для исполнения своих обязательств.

6.2. Подрядчик обеспечивает комплектацию оснастки, оборудования, инструмента и приборов для выполнения работ.

6.3. Подрядчик гарантирует по окончании работ уборку рабочих мест.

6.4. При повреждении существующего электросетевого оборудования и конструкций, расположенных в зданиях и сооружениях объектов, Подрядчик обязуется восстановить поврежденные элементы.

  - Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования.

7.1. Подрядчик выполняет работы своими средствами и с использованием своих материалов, техники и оборудования, в т.ч. деталей и конструкций.

  - Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ.

Требования в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей от 19.06.2003 № 229; ПУЭ 7 издание; Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003); Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий Ч.1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ (СО 153-34.20.508 РД 34.20.508); Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ, утвержденными Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.2000 (РД 153-34.3-35.613-00); Объемами и нормами испытаний электрооборудования, утвержденными Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» от 08.05.1997 (СО 34.45-51.300-97,РД 34.45-51.300-97).

9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

9.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил работ с персоналом в организациях электроэнергетики, межотраслевых типовых инструкций по охране труда, с требованиями технических регламентов, СНиП, ГОСТ Р, правил промышленной безопасности, свода правил по пожарной безопасности, действующих нормативных документов в отношении работ с повышенной опасностью и других нормативно-технических документов.

9.2. Подрядная организация должна иметь персонал, обученный, аттестованный и допущенный к производству всех видов работ, обусловленных техническим заданием, что должно быть подтверждено представленными свидетельствами и удостоверениями.

9.3. Подрядная организация должна обеспечивать персонал всеми видами защитных средств для соблюдения охраны труда и техники безопасности, испытанными в установленном порядке и имеющие бирки, в том числе электрозащитные средства при работах в электроустановках.

9.4. Персонал подрядной организации должен выполнять необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, а также противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных обязательных требований, предусмотренных нормативно-правовыми актами федеральных и региональных органов исполнительной власти.

10. Порядок сдачи и приемки результатов работ.

10.1. Работы принимаются по Актам выполненных работ, составленных по унифицированным сметным нормам и расценкам по видам работ (ТСН-2001).

10.2. Приемка результатов работ (этапов) производиться по факту выполнения, не чаще одного раза в месяц в соответствии с условиями договора подряда.

10.3. Окончательная сдача выполненных работ производится ответственным представителем Подрядчика ответственному представителю Заказчика.

11. Перечень передаваемых заказчику технических и иных обязательных документов при сдаче работ.

По окончании работ Подрядчик предоставляет следующую отчетную документацию:

- Оригинал счета и счета-фактуры на оплату;

- Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) (в 2 экземплярах);

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) (в 2 экземплярах);

- Сертификаты соответствия на используемые материалы (в 1 экземпляре);

- Технический отчет по выполненным работам;

- Оригиналы паспортов на оборудование (при необходимости).

12. Требования по объему гарантий качества работ.

Подрядчик должен гарантировать устранение дефектов в полном объеме в течение гарантийного периода по письменному обращению Заказчика.

13. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.

Подрядчик должен гарантировать качество выполненных Работ в течение 24 месяцев с момента принятия работ Заказчиком.

14. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика.

14.1. Подрядная организация должна иметь оборудование (спецтехнику) в количестве, достаточном для выполнения работ на объекте Заказчика, указанном в настоящем Техническом задании.

Дополнительные требования Заказчика (права):

14.2. Осуществлять строительный и технический контроль персоналом Заказчика с отметками в журнале работ Подрядчика и с оформлением соответствующих актов.

14.3. Приостанавливать работу и выводить с рабочего места персонал Подрядчика при неисполнении ими требований охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности, не применении защитных средств или отсутствии отметок об их испытании.

| Заказчик: Генеральный директор ООО «Каскад-Энергосеть» | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ______________ /Чесноков А.Г./ м.п. | ______________ /____________/ м.п. |

Приложение № 6

к Договору № _________________

от «___» ____________ 201__г.

ФОРМА

Акт

приема-передачи электросетевых объектов на техническое обслуживание и эксплуатацию

| г. Москва | «___» ____________ 201__ г. |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосеть» (ООО «Каскад-Энергосеть»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Чеснокова А.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________, действующего на основании ________________,, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

| № п/п | Наименование (местонахождение объекта) | Состав | Тип | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

в соответствии с договором от «___» ______ 201__ года №________________ Заказчик передал, а Исполнитель принял на техническое обслуживание следующие электросетевые объекты:

| Заказчик: Генеральный директор ООО «Каскад-Энергосеть» | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ______________ /Чесноков А.Г./ м.п. | ______________ /____________/ м.п. |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ

| Заказчик: Генеральный директор ООО «Каскад-Энергосеть» | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ______________ /Чесноков А.Г./ м.п. | ______________ /____________/ м.п. |

Приложение № 7

к Договору № ______________

от «___» __________ 201__г.

ФОРМА

Акт №_____

о приемке выполненных работ

г. Москва							 	 «___»___________201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосеть» (ООО «Каскад-Энергосеть»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Чеснокова А.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________, действующего на основании ________________, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял выполненные Исполнителем работы:

| № п/п | Наименование работы | Стоимость работ без НДС (руб.) | НДС 18% (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание электросетевого имущества в соответствии с п.3.2. Договора | 6 052 037,34 | 1 089 366,72 |
| 2. | Работы по проведению планово-предупредительных ремонтов электросетевого имущества в соответствии с п.3.3. Договора | по факту выполнения |  |
| 3. | Аварийно-восстановительные работы в соответствии с п.3.4. Договора | по факту выполнения |  |
| Итого: |  |  |
| Всего с НДС: |

Всего выполнено работ на сумму: _______________________________ руб.____коп., в т. ч. НДС 18 % _________________________руб.____ коп.

Работы по договору выполнены в полном объёме и надлежащего качества, претензий у Сторон по исполнению Договора друг к другу не имеют.

| Заказчик: Генеральный директор ООО «Каскад-Энергосеть» | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ______________ /Чесноков А.Г./ м.п. | ______________ /____________/ м.п. |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ

| Заказчик: Генеральный директор ООО «Каскад-Энергосеть» | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ______________ /Чесноков А.Г./ м.п. | ______________ /____________/ м.п. |

Приложение № 8

к Договору № ______________

от «___» __________ 201__г.

Протокол согласования договорной цены

г. Москва							 	 «___»___________201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосеть» (ООО «Каскад-Энергосеть»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Чеснокова А.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________, действующего на основании ________________, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий протокол согласования договорной цены основываясь на:

- Стоимость работ по техническому обслуживанию и эксплуатации Объектов составляет 85 696 848 (восемьдесят пять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 72 копейки, включая НДС (18%) в сумме 13 072 400 (тринадцать миллионов семьдесят две тысячи четыреста) рублей 65 копеек, размер ежемесячной оплаты за выполняемые по Договору работы составляет 7 141 404 (семь миллионов сто сорок одна тысяча четыреста четыре) рубля 06 копеек, включая НДС (18%) в сумме 1 089 366 (один миллион восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 72 копейки.

В указанную стоимость входят работы по техническому обслуживанию и эксплуатации указанные в Приложении №2 к Договору.

- Стоимость работ по проведению планово-предупредительных ремонтов электросетевого имущества составляет 18 490 569 (восемнадцать миллионов четыреста девяносто тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 21 копейка, включая НДС (18%) в сумме 2 820 595 (два миллиона восемьсот двадцать тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 30 копеек и определена в соответствии с со сметным расчетом стоимости проведения планово-предупредительных ремонтов (приложение №10 к Договору) и Графиком планово-предупредительных ремонтов электросетевого имущества (Приложение №3 к Договору).

- Максимальная стоимость по аварийно-восстановительных работ составляет 46 866 582 (сорок шесть миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 07 копеек, включая НДС (18%) в размере 7 149 139 (семь миллионов сто сорок девять тысяч сто тридцать девять) рублей 64 копейки при этом в Приложении №9 к Договору указана максимальная стоимость единицы работ и максимальная стоимость единицы используемых материалов, при производстве работ. Стоимость проведенных Исполнителем работ устанавливается по фактически выполненным работам согласно «Положению о разработке сметной документации при проведении неотложных аварийно-восстановительных на кабельных линиях 0,4-20кВ» (Приложение № 11 к Договору).

| Заказчик: Генеральный директор ООО «Каскад-Энергосеть» | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ______________ /Чесноков А.Г./ м.п. | ______________ /____________/ м.п. |

Приложение № 9 «Расчет стоимости единицы работ и материалов на выполнение аварийно-восстановительных работ» к Договору № ____________________

от «___» __________ 201__г. приводится отдельным файлом, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации.

Приложение № 10 «Сметный расчет стоимости проведения планово-предупредительных ремонтов» к Договору № ____________________от «___» __________ 201__г. приводится отдельным файлом, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации.

Приложение № 11 к Договору

№ ______________________

от «__» __________ 201___ г.

Положения о разработке сметной документации

| № п/п | Наименование работ и затрат | Обоснование | Порядок определения стоимости |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прямые затраты | Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1; Общие указания по применению федеральных сметных нормативов для Москвы и Московской области (ФЕР-2001) | По сметно-нормативной базе 2001 года. |
| 1.1. | Основная зарплата рабочих и зарплата рабочих, обслуживающих механизмы | Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1; Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в г. Москве и Московской области, введенные в действие письмом Минрегиона РФ, к ценам государственных сметных нормативов «Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (ФЕР-2001); Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда (МДС 83-1.99); Сборник средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ (ФССЦ) | Базисно-индексный метод: Государственные сметные нормативы «Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (ФЕР-2001) с коэффициентами пересчета на текущий период для г. Москвы и Московской области. Ресурсный метод: Исходя из нормативной потребности необходимых трудозатрат (человеко-час), взятых на основе единых норм и расценок (ЕНиР), ведомственныхнорм времени ирасценок (ВНиР), типовых норм и расценок (ТНиР), федеральных единичных расценок (ФЕР) Москвы и Московской области, и тарифных ставок по квалификационным разрядам, но не выше тарифных ставок, приведенных в Сборнике средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ (ФССЦ) для г. Москвы и Московской области на текущий период. Изменения только по письменному согласованию с заказчиком, с приложением обосновывающих документов. |
| 1.2. | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1; Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в г. Москве и Московской области, введенные в действие письмом Минрегиона РФ, к ценам государственных сметных нормативов «Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (ФЕР-2001); Сборник средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ (ФССЦ) | Базисно-индексный метод: Государственные сметные нормативы «Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (ФЕР-2001) с коэффициентами пересчета на текущий период для г. Москвы и Московской области. Ресурсный метод: Исходя из нормативной потребности необходимых машин (машиночас), взятых на основе ЕНиР, ВНиР, ТНиР, ФЕР для Москвы и Московской области, или по данным проекта организации строительства (ПОС), проектов производства работ (ППР) и соответствующей цены 1 машиночаса, но не более чем приведенные в Сборнике средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ (ФССЦ) для г. Москвы и Московской области на текущий период. Изменения только по письменному согласованию с заказчиком, с приложением обосновывающих документов. |
| 1.3. | Материальные ресурсы | Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1; Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в г. Москве и Московской области, введенные в действие письмом Минрегиона РФ, к ценам государственных сметных нормативов «Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (ФЕР-2001); Сборник средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ (ФССЦ) | Базисно-индексный метод: Государственные сметные нормативы «Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (ФЕР-2001) с коэффициентами пересчета на текущий период для г. Москвы и Московской области. Ресурсный метод: Исходя из нормативной потребности по фактическим ценам, но не выше средне сложившихся цен в регионе, приведенных в Сборнике средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ (ФССЦ) для г. Москвы и Московской области на текущий период. В исключительных случаях при невозможности приобретения материалов по средним ценам применение материалов с более высокими ценами согласовывать с заказчиком до начала производства работ, с приложением обосновывающих документов. Величину транспортных расходов по доставке материалов до приобъектного склада определять исходя из данных об источниках их получения, наиболее рациональных способах их транспортирования по кратчайшему расстоянию и тарифов на перевозку грузов. Тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом и погрузочно-разгрузочные работы принимать в соответствии с классификацией грузов по ценам, разработанным Сборником средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ (ФССЦ) для г. Москвы и Московской области Для материалов, включенных в сметный расчет по счету, транспортная составляющая с учетом заготовительно-складских расходов составляет: а) для кабельно-проводниковой продукции – 3,5%; б) для штучной электротехнической продукции – 9%; в) для импортных материалов – 4%; г) для материалов 1 класса груза – 7,5%; д) для материалов 2 класса груза ( 10%; е) для материалов 3 класса груза ( 12%. |
| 1.4. | Дополнительные затраты на усложненные условия производства работ | Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1; письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23 июня 2004 г. № АП-3230/06 | Применять к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и заработную плату рабочих, обслуживающих машины). Данные затраты учитывать на основании ПОС, ППР и дефектных ведомостей, утвержденных заказчиком. |
| 2. | Накладные расходы | Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004) (в ред. Изменений и дополнений, утв. Росстроем, с изм., внесенными письмом Минрегиона РФ от 17.03.2011 N 6056-ИП/08) письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17 мая 2004 г. № АП-2725/06 и от 31 января 2005 г. № ЮТ-260/06 (с изменениями, внесенными письмом Минрегиона РФ от 6 декабря 2010 г. № 41099-КК/08); письмо Минрегиона РФ от 1 марта 2011 г. № 4391-КК/08; письмо Минрегиона РФ от 17 марта 2011 г. № 6056-ИП/08 | Величина накладных расходов определяется в локальных сметах (сметных расчетах) в текущем уровне цен (базисном уровне цен с 01.01.01). Начисление нормативов накладных расходов по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ производится на комплексы работ, определяемых в соответствии с наименованием сборников ГЭСН-2001, ГЭСНм-2001 и ГЭСНр-2001. Привязка нормативов накладных расходов по видам работ к указанным сборникам (область применения) приведена в приложениях 4 и 1 (МДС 81-33.2004). |
| 3. | Сметная прибыль | Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001); письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18 ноября 2004 г. № АП-5536/06 (в редакции письма Росстроя от 8 февраля 2008 г. № ВБ-338/02, с изменениями, внесенными письмом Минрегиона РФ от 6 декабря 2010 г. № 41099-КК/08); письмо Минрегиона РФ от 1 марта 2011 г. № 4391-КК/08; письмо Минрегиона РФ от 17 марта 2011 г. № 6056-ИП/08 | Определяется в процентах по нормативам, установленным от зарплаты рабочих-строителей: а) в базисном уровне цен по таблице ФЕР-2001 в зависимости от вида работ; б) в текущем уровне цен по нормативной таблице в сборнике коэффициентов пересчета в зависимости от шифра единичной расценки. |
| 4. | Затраты на временные здания и сооружения | Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения приложение № 1 к Сборнику сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (ГСН 81-05-01-2001); приложение № 1 к Сборнику сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений при производстве ремонтно-строительных работ (ГСНр 81-05-01-2001) | Затраты на временные здания, сооружения в процентах от строительно-монтажных работ по ГСН 81-05-01-2001 (по видам строительства или по назначению сооружения или видам конструктивного элемента), или расчеты за титульные временные здания и сооружения производить за фактически построенные временные здания и сооружения. Нетитульные временные здания и сооружения оплачиваются за счет накладных расходов. |
| 5. | Затраты на удорожание производства работ в зимнее время | Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001); Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время (ГСНр 81-05-02-2001) | Нормы дополнительных затрат по конструкциям и видам работ, приведенные в ГСН 81-05-02-2001, являются среднегодовыми (и не зависят от времени года, в течение которого фактически осуществляется выполнение работ) и установлены в виде коэффициента к стоимости отдельных элементов прямых затрат (зарплаты, стоимости эксплуатации машин и материалов) и к затратам труда. Если работы подрядчика разовые и происходят в летний период и в отапливаемых зданиях и сооружениях, данные затраты на усмотрение заказчика могут не учитываться. |
| 6. | Прочие работы и затраты | Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1; распоряжение Правительства Москвы от 30 августа 2005 г. № 1680-РП | Принимать по приложению № 8 к МДС 81-35.2004 и только при фактическом наличии у подрядчика работ и затрат. |
| 7. | Непредвиденные работы и затраты | Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1, пункт 4.96 | В размере: 2% ( для объектов непроизводственного назначения; 3% ( для объектов производственного назначения, при ремонте, реконструкции и реставрации. |

| Заказчик: Генеральный директор ООО «Каскад-Энергосеть» | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ______________ /Чесноков А.Г./ м.п. | ______________ /____________/ м.п. |

Приложение № 12

к Договору № __________________

от «___» ________________ 201__г.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН

Настоящим приложением Стороны назначили следующих представителей, ответственных за обеспечение оказания услуг:

- от Заказчика:

- от Исполнителя:

| Заказчик: Генеральный директор ООО «Каскад-Энергосеть» | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ______________ /Чесноков А.Г./ м.п. | ______________ /____________/ м.п. |

IV.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на техническое обслуживание, эксплуатацию, проведение планово-предупредительных ремонтов и на выполнение работ по аварийно-восстановительному

# ремонту электросетевого имущества

# Наименование выполняемых работ.

# Техническое обслуживание, эксплуатацию, проведение планово-предупредительных ремонтов и на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту электросетевого имущества.

# Основания для проведения работ.

# Требования в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей от 19.06.2003 № 229; ПУЭ 7 издание; Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003); Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий Ч.1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ (СО 153-34.20.508 РД 34.20.508); Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ, утвержденными Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.2000 (РД 153-34.3-35.613-00); Объемами и нормами испытаний электрооборудования, утвержденными Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» от 08.05.1997 (СО 34.45-51.300-97,РД 34.45-51.300-97).

# Объем и место выполняемых работ.

Объем и место выполняемых работ определяются согласно условий проекта договора на техническое обслуживание, эксплуатацию, проведение планово-предупредительных ремонтов и выполнение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах, являющегося неотъемлемой частью настоящей документации.

  - Сроки (периоды) выполнения работ.

С 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. включительно. Условия и сроки (периоды) оказания услуг: круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

  - Результаты работ и цели использования результатов работ.

Техническое обслуживание, эксплуатацию, проведение планово-предупредительных ремонтов и выполненный аварийно-восстановительный ремонт электросетевого имущества.

Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории РФ, технической документации, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в договоре, требованиям органов государственной власти и местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

  - Условия выполнения работ.

6.1. В стоимость работ должны быть включены все расходы и затраты Подрядчика, связанные с выполнением им своих обязательств, а также стоимость материалов и иных ресурсов, необходимых Подрядчику для исполнения своих обязательств.

6.2. Подрядчик обеспечивает комплектацию оснастки, оборудования, инструмента и приборов для выполнения работ.

6.3. Подрядчик гарантирует по окончании работ уборку рабочих мест.

6.4. При повреждении существующего электросетевого оборудования и конструкций, расположенных в зданиях и сооружениях объектов, Подрядчик обязуется восстановить поврежденные элементы.

  - Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования.

7.1. Подрядчик выполняет работы своими средствами и с использованием своих материалов, техники и оборудования, в т.ч. деталей и конструкций.

  - Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ.

Требования в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей от 19.06.2003 № 229; ПУЭ 7 издание; Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003); Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий Ч.1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ (СО 153-34.20.508 РД 34.20.508); Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ, утвержденными Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.2000 (РД 153-34.3-35.613-00); Объемами и нормами испытаний электрооборудования, утвержденными Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» от 08.05.1997 (СО 34.45-51.300-97,РД 34.45-51.300-97).

9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

9.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил работ с персоналом в организациях электроэнергетики, межотраслевых типовых инструкций по охране труда, с требованиями технических регламентов, СНиП, ГОСТ Р, правил промышленной безопасности, свода правил по пожарной безопасности, действующих нормативных документов в отношении работ с повышенной опасностью и других нормативно-технических документов.

9.2. Подрядная организация должна иметь персонал, обученный, аттестованный и допущенный к производству всех видов работ, обусловленных техническим заданием, что должно быть подтверждено представленными свидетельствами и удостоверениями.

9.3. Подрядная организация должна обеспечивать персонал всеми видами защитных средств для соблюдения охраны труда и техники безопасности, испытанными в установленном порядке и имеющие бирки, в том числе электрозащитные средства при работах в электроустановках.

9.4. Персонал подрядной организации должен выполнять необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, а также противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных обязательных требований, предусмотренных нормативно-правовыми актами федеральных и региональных органов исполнительной власти.

10. Порядок сдачи и приемки результатов работ.

10.1. Работы принимаются по Актам выполненных работ, составленных по унифицированным сметным нормам и расценкам по видам работ (ТСН-2001).

10.2. Приемка результатов работ (этапов) производиться по факту выполнения, не чаще одного раза в месяц в соответствии с условиями договора подряда.

10.3. Окончательная сдача выполненных работ производится ответственным представителем Подрядчика ответственному представителю Заказчика.

11. Перечень передаваемых заказчику технических и иных обязательных документов при сдаче работ.

По окончании работ Подрядчик предоставляет следующую отчетную документацию:

- Оригинал счета и счета-фактуры на оплату;

- Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) (в 2 экземплярах);

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) (в 2 экземплярах);

- Сертификаты соответствия на используемые материалы (в 1 экземпляре);

- Технический отчет по выполненным работам;

- Оригиналы паспортов на оборудование (при необходимости).

12. Требования по объему гарантий качества работ.

Подрядчик должен гарантировать устранение дефектов в полном объеме в течение гарантийного периода по письменному обращению Заказчика.

13. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.

Подрядчик должен гарантировать качество выполненных Работ в течение 24 месяцев с момента принятия работ Заказчиком.

14. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика.

14.1. Подрядная организация должна иметь оборудование (спецтехнику) в количестве, достаточном для выполнения работ на объекте Заказчика, указанном в настоящем Техническом задании.

Дополнительные требования Заказчика (права):

14.2. Осуществлять строительный и технический контроль персоналом Заказчика с отметками в журнале работ Подрядчика и с оформлением соответствующих актов.

14.3. Приостанавливать работу и выводить с рабочего места персонал Подрядчика при неисполнении ими требований охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности, не применении защитных средств или отсутствии отметок об их испытании.

V.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Документация о запросе предложений – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявки (предложения) участником запроса предложений, правилах выбора контрагента, а также об условиях договора, заключаемого по результатам запроса предложений.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг – www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

Запрос предложений – процедура закупки, при которой проводится исследование предложений и на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации о проведении запроса предложений, Комиссия по закупкам признает победителем участника запроса предложений, предложившего лучшие условия исполнения договора.

Заказчик – организация, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение процедур закупки – Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосеть».

Закупка – приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг для нужд Заказчика способами, указанными в настоящем Положении.

Заявка на участие в запросе предложений (предложение) – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленным документацией о закупке.

Комиссия по закупкам (далее – Комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора контрагента путем проведения процедур закупки с целью заключения договора.

Контрагент – юридическое, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, намеревающееся заключить договор с Заказчиком.

Лот – определенные извещением и документацией о проведении запроса предложений, работы, услуги или часть общего объема товаров, работ, услуг, закупаемая по одному запросу предложений, в отношении которых подается отдельная заявка (предложение) на участие в процедуре закупки и заключается отдельный договор.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации о проведении запроса предложений.

Официальный сайт Заказчика – официальный сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  - www.kaskadenergoset.ru.

Победитель запроса предложений – участник запроса предложений, заявка на участие которого соответствует требованиям документации о проведении запроса предложений и содержит лучшие условия исполнения договора.

Участник запроса предложений – юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, подавший заявку на участие в запросе ценовых котировок.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, подписанный электронной подписью.

# Footnotes

Предложение о цене договора подтверждается сметой, составленной на основании технического задания. Техническая часть предложения может включать описание методов, технологии выполнения работ, видов производимых работ, порядка применения трудовых ресурсов, порядка применения специализированных средств и оборудования с ссылками на перечень государственных стандартов и других норм и правил, которые будут соблюдаться при выполнении работ.

Доверенность предоставляется на осуществление действий: по подписанию предложения на участие в запросе предложений; по получению документации о проведении запроса предложений, по предоставлению предложения на участие в запросе предложений и/или внесению в него изменений; по отзыву предложения на участие в запросе предложений и иное. При этом доверенность на подпись предложения на участие в запросе предложений (если данное предложение подписывается не руководителем организации) должна прилагаться к предложению на участие в открытом запросе предложений.