## С1 станд.
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний, за 2020-2022 гг.
№п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 (общее количество договоров ТП) | [8 empty] | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | Расходы по каждому мероприятию (руб.) |  |  | Количество технологических присоединений (шт.) |  |  | Объем максимальной мощности (кВт)
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г.
|  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 1034080.3774 | 727033.0189 |  | 8 | 17 |  | 342 | 7182 |  | 129260.0472 | 42766.6482 | #DIV/0!
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 736719.6226 | 517966.9811 |  | 8 | 13 |  | 342 | 1182 |  | 92089.9528 | 39843.6139 | #DIV/0!
| Руководитель сетевой организации | Расходы по каждому мероприятию (руб.) 2022 г.: ____________; Количество технологических присоединений (шт.) 2021 г.: ФИО; Количество технологических присоединений (шт.) 2022 г.: А.Г. Чесноков
МП

## Расходы по С1
Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний, за 2020-2022 гг. (выполняется отдельно по мероприятиям, предусмотренным подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний)
|  | Подготовка и выдачаТУ | 14.7 | 25.2
|  | Проверка выполнения ТУ | 10.5
№п/п | Показатели | С 1.1. (Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю), тыс. руб. |  |  | С1.2 (Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий), тыс. руб.
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г.
|  | факт | факт | факт | факт | факт | факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 1034.66 | 727.033 |  | 737.14 | 517.967 |  | 1771.8 | 1245 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 | Вспомогательные материалы | 0.58 | 0 |  | 0.42 | 0 |  | 1 | 0 | 0
1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.3 | Оплата труда ППП | 687.56 | 506.2953 |  | 489.84 | 360.7047 |  | 1177.4 | 867 | 1182
1.4 | Отчисления на страховые взносы | 204.62 | 121.4642 |  | 145.78 | 86.5358 |  | 350.4 | 208 | 337
1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 141.9 | 99.2736 |  | 101.1 | 70.7264
1.5.1 | работы и услуги непроизводственного характера
1.5.2 | налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего
1.5.3 | работы и услуги непроизводственного характера, в том числе:
1.5.3.1 | услуги связи
1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность
1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению
1.5.3.4 | плата за аренду имущества
1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 141.9 | 99.2736 |  | 101.1 | 70.7264
1.6. | Внереализационные расходы, всего
1.6.1 | расходы на услуги банков
1.6.2 | % за пользование кредитом
1.6.3 | прочие обоснованные расходы
1.6.4 | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
| Руководитель сетевой организации | С 1.1. (Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю), тыс. руб. 2022 г.: ____________; С1.2 (Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий), тыс. руб. 2021 г.: ФИО; С1.2 (Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий), тыс. руб. 2022 г.: А.Г. Чесноков
МП

## Ставка С1 2024г
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям
ООО "Каскад-Энергосеть"
(наименование сетевой организации)
на 2024 год
Наименование стандартизированных тарифных ставок |  |  |  |  | Единица измерения | Стандартизированные тарифные ставки
[6 empty] | по постоянной схеме | по временной схеме
С1 |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности |  |  | рублей/шт
С1.1 |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю |  |  | рублей/шт
С1.2 |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий |  |  | рублей/шт
С1.3 |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя |  |  | рублей/шт
С1.4 |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") |  |  | рублей/шт
С2,i * |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи |  |  | рублей/км
С3,i * |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи |  |  | рублей/км
С4,i * |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения |  |  | рублей/шт
С5,i * |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  | рублей/кВт
С6,i * |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  | рублей/кВт
С7,i * |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  |  | рублей/кВт
<*> Ставки платы С2,i, C3,i, C4,i, C5,i, C6,i и C7,i за технологическое присоединение к электрическим сетям дифференцируются по виду используемого материала, способу выполнения работ, категориям потребителей, уровням напряжения и (или) объему присоединяемой максимальной мощности.
Руководитель сетевой организации А.Г. Чесноков

## Данные кол-во
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний, за 2020-2022 гг.
№п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета (общее количество договоров ТП)
|  | Количество технологических присоединений (шт.) |  |  | Объем максимальной мощности (кВт)
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г.
|  | факт | факт | факт | факт | факт | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 8 | 17 | 5 | 342 | 7182 | 76.7
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8 | 13 | 6 | 342 | 1182 | 2076.7
| Руководитель сетевой организации | Количество технологических присоединений (шт.) 2021 г.: ФИО; Количество технологических присоединений (шт.) 2022 г.: А.Г. Чесноков
МП

## Реестр сведений о строительстве
Реестр сведений о фактическом строительстве объектов "последней мили" при осуществлении технологического присоединения
_____________________________________________________________
(название организации)
за 2020- 2022 гг.
№ п/п | Наименование Заявителя | Адрес Заявителя | Дата и номер договора об осуществлении технологического присоединения | Фактически присоединенная мощность, кВт (в соответствии с договором ТП) | Уровень напряжения в точке присоединения, кВ (в соответствии с заявкой) | Параметры построенных воздушных линий | [5 empty] | Параметры построенных кабельных линий | [5 empty] | Параметры сооружений электросетевого хозяйства |  |  |  |  | Плата за технологическое присоединение по договорам ТП, тыс. руб. с НДС
[6 empty] | 0,4 кВ |  | 6, 10, 20 кВ |  | 35 кВ и выше |  | 0,4 кВ |  | 6, 10, 20 кВ |  | 35 кВ и выше |  | ТП | РТП | РП | КРУН | СП
[6 empty] | Протяжен-ность, км | Сечение провода, мм2 | Протяжен-ность, км | Сечение провода, мм2 | Протяжен-ность, км | Сечение провода, мм2 | Протяжен-ность, км | Сечение провода, мм2 | Протяжен-ность, км | Сечение провода, мм2 | Протяжен-ность, км | Сечение провода, мм2 | Тип сооружения, уровень напряжения, количество и мощность трансформаторов | Уровень напряжения, количество и вид ячеек, мощность трансформаторов | Уровень напряжения, количество и вид ячеек, ток вводного выключателя | Тип сооружения, уровень напряжения, ток выключателя | Тип сооружения, уровень напряжения |  |  | подгот ту | проверка Ту | стройка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | АО "МСМ-Инвест" |  | №КЭ674 от 31.05.2019 | 2434.44 | 0.4 | [8 empty] | 0.27 | 3(1х240) |  |  | Встроенная, 10/0,4кВ, 4х1250кВА |  |  |  |  | 33023.6557
| Итого за период 2020г |  |  | 2434.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33023.6557 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | ООО "Юнион Групп" |  | №КЭ790 от 28.10.2019 | 2152.7 | 0.4 | [8 empty] | 9.36 | 3х(1х500) - 8,24км 3х(1х400) - 1,12км |  |  | №714 Встроенная, 20/0,4кВ, 2х1250кВА; №715 Встроенная, 20/0,4кВ, 2х1000кВА |  | 20кВ, ячейки типа KD-2; 16 ячеек; 800А |  |  | 204589.8871
| Итого за период 2021г |  |  | 2152.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204589.8871 | 0 | 0 | 0
3 | ООО "Спецспортпроект" |  | №КЭ736 от 26.09.2017 | 2000 | 0.4 | [8 empty] | 0.7644 | 3х(1х240) |  |  | №803 Встроенная, 10/0,4кВ, 2х630; №804 Встроенная, 10/0,4кВ, 4х630 |  |  |  |  | 28134.9943
| Итого за период 2022г |  |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28134.9943 | #REF! | #REF! | #REF!
| Руководитель сетевой организации |  |  | ____________ |  | ФИО | А.Г. Чесноков
МП
Примечания:
1. Данные в таблице предоставить с точностью до тысячных
2. В случае отсутствия каких-либо показателей, в соответствующих графах проставить 0.

## ВЛ СВОД
Сведения о построенных воздушных линиях, присоединенной мощности, фактических расходах в объеме технологического присоединения к электрическим сетям за 2020-2022 гг.
Мероприятия "последней мили" | Построено воздушных линий, км |  |  | Присоединенная мощность, кВт |  |  | Количество договоров, шт |  |  | Фактические расходы, тыс. руб
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г.
| факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Строительство ВЛ-0,4 кВ, сечением, мм 2:
до 50 (включительно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
более 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство ВЛ-6/10 кВ, сечением мм 2:
до 50 (включительно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
более 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Руководитель сетевой организации |  |  | ____________ |  | ФИО | А.Г. Чесноков
МП

## ВЛ 2020-2022
Сведения о построенных воздушных линиях, присоединенной мощности, фактических расходах в объеме технологического присоединения к электрическим сетям за 2020-2022 гг.
Пообъектная расшифровка
| Строительство воздушных линий | Сечение провода (диапазон), мм2 | Уровень напряжения, кВ | Протяженность, км | Присоединенная мощность, кВт | Фактические расходы,тыс. руб | Уровень напряжения, кВ | Протяженность, км | Присоединенная мощность, кВт | Фактические расходы,тыс. руб | Уровень напряжения, кВ | Протяженность, км | Присоединенная мощность, кВт | Фактические расходы,тыс. руб
|  |  | 2020 г. |  |  |  | 2021 г. |  |  |  | 2022 г.
№ п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Руководитель сетевой организации |  | 4: ____________; 6: ФИО; 7: А.Г. Чесноков
МП

## КЛ СВОД
Сведения о построенных кабельных линиях, присоединенной мощности, фактических расходах в объеме технологического присоединения к электрическим сетям за 2020-2022 гг
Мероприятия "последней мили" | Построено кабельных линий, км |  |  | Присоединенная мощность, кВт |  |  | Количество договоров, шт |  |  | Фактические расходы, тыс. руб
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г.
| факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Строительство КЛ-0,4 кВ сечением, мм 2:
до 50 (включительно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 -100 (включительно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100-200(включительно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
более 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство КЛ-6/10 кВ сечением, мм 2:
до 50 (включительно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 -100 (включительно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100-200(включительно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200-500(включительно) | 0 | 0.27 | 0 | 2434.44 | 0 | 2000 | 1 | 0 | 1 | 1161.9037 | 0 | 8041.4825
более 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого:
Строительство кабельных линий методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) без ограничения по количеству труб в проколе, тыс.руб./км
трубами ПНД диаметром 110 мм (одна, две, три и более) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
трубами ПНД диаметром 160 мм (одна, две, три и более) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
трубами ПНД диаметром 225 мм (одна, две, три и более) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Руководитель сетевой организации |  |  | ____________ |  | ФИО | А.Г. Чесноков
МП

## КЛ 2020-2022
Сведения о построенных кабельных линиях, присоединенной мощности, фактических расходах в объеме технологического присоединения к электрическим сетям за 2020-2022 гг.
Пообъектная расшифровка
| Строительство кабельных линий | Сечение провода (диапазон), мм2 | Уровень напряжения, кВ | Протяженность, км | Присоединенная мощность, кВт | Фактические расходы,тыс. руб | Уровень напряжения, кВ | Протяженность, км | Присоединенная мощность, кВт | Фактические расходы,тыс. руб | Уровень напряжения, кВ | Протяженность, км | Присоединенная мощность, кВт | Фактические расходы,тыс. руб
|  |  | 2020 г. |  |  |  | 2021 г. |  |  |  | 2022 г.
№ п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | РП-18 с1-ТП-284 с1, | 3(1х240) | 3: 10; 4: 0.035; 5: 2434.44; 6: 1161.9037
2 | РП-18 с3-ТП-284 с2, | 3(1х240) | 3: 10; 4: 0.04
3 | ТП-283 с1-ТП-284 с1, | 3(1х240) | 3: 10; 4: 0.095
4 | ТП-283 с2-ТП-284 с2, | 3(1х240) | 3: 10; 4: 0.1
5 | ПС Очаково ЗРУ№2, сек.5, яч.503-РП-70, сек.1, яч.7, ф.70А | 3х(1х500) | 7: 20; 8: 4.12; 9: план - 9387,3кВт 1-2 этапы - 2152,7кВт; 10: 113043.74
6 | ПС Очаково ЗРУ№2, сек.6, яч.603-РП-70, сек.2, яч.10, ф.70Б | 3х(1х500) | 7: 20; 8: 4.12
7 | РП-70, сек.1, яч.6-ТП-714, с.1, яч.2, ф.714А | 3х(1х400) | 7: 20; 8: 0.208; 10: 2526.8242
8 | РП-70, сек.2, яч.11-ТП-714, с.2, яч.6, ф.714Б | 3х(1х400) | 7: 20; 8: 0.2
9 | ТП-714, с.1, яч.3-ТП-715, с.1, яч.2, ф.715А | 3х(1х400) | 7: 20; 8: 0.356; 10: 3661.7652
10 | ТП-714, с.2, яч.5-ТП-715, с.2, яч.6, ф.715Б | 3х(1х400) | 7: 20; 8: 0.356
11 | ТП-802, сш1, яч.2-ТП-803, сш1, яч.1, ф.803А | 3(1х240) | 11: 10; 12: 0.17463; 13: 2000; 14: 8041.4825
12 | ТП-802, сш2, яч.6-ТП-803, сш2, яч.7, ф.803Б | 3(1х240) | 12: 0.17463
13 | ТП-803, сш1, яч.2-ТП-804, сш1, яч.1, ф.804А | 3(1х240) | 12: 0.20757
14 | ТП-803, сш2, яч.6-ТП-804, сш2, яч.7, ф.804Б | 3(1х240) | 12: 0.20757
| Итого: | 0 |  | 0.27 | 2434.44 | 1161.9037 |  | 9.36 | 0 | 119232.3293 |  | 0.7644 | 2000 | 8041.4825
| Руководитель сетевой организации |  | 4: ____________; 6: ФИО; 7: А.Г. Чесноков
МП

## ТП СВОД
Сведения о построенных трансформаторных подстанциях до 35 кВ, присоединенной мощности, фактических расходах в объеме технологического присоединения к электрическим сетям за 2020-2022 гг.
Мероприятия "последней мили" | Количество договоров, шт |  |  | Фактические расходы, руб |  |  | Максимальная мощность, кВт
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г.
| факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
СТП (Столбовая трансформаторная подстанция), МТП (Мачтовая трансформаторная подстанция), КТП (Комплектная трансформаторная подстанция) с одним трансформатором:
Мощностью до 1х25 кВа, включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощностью 1х25 -100 кВа, включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощностью 1х100 -250 кВа включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощностью 1х250 -500 кВА, включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощностью 1х500 - 900 кВА, включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощностью свыше 1000 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП (Комплектная трансформаторная подстанция) с двумя трансформаторами:
Мощностью до 2 x 100 кВа (включительно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощностью 2х100 -2х250 кВа включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощностью 2 x250 - 2х500 кВа включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощностью 2 x500 - 2х900 кВа включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощностью свыше 2х1000 кВа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство блочной трансформаторной подстанции с одним трансформатором
Мощностью до 1x250 кВа, включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощностью 1x250-500 кВа, включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощностью 1x500-900 кВа, включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощностью свыше 1000 кВа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство блочной трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами
Мощностью до 2x250 кВа, включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощностью 2 x250 - 2х500 кВа включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощностью 2 x500 - 2х900 кВа включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощностью свыше 2х1000 кВа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство встроенной трансформаторной подстанции с одним трансформатором
Мощностью до 1x250 кВа, включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощностью 1x250-500 кВа, включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощностью 1x500-900 кВа, включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощностью свыше 1000 кВа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство встроенной трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами
Мощностью до 2x250 кВа, включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощностью 2 x250 - 2х500 кВа включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощностью 2 x500 - 2х900 кВа включительно | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8229635.78 | 0 | 0 | 666
Мощностью свыше 2х1000 кВа | 1 | 2 |  | 13595913.18 | 23266383.11 |  | 2434.44 | 2486.2
Итого: | 1 | 2 |  | 13595913.18 | 23266383.11 | 8229635.78 | 2434.44 | 2486.2 | 666
| Руководитель сетевой организации |  |  | ____________ |  | ФИО | А.Г. Чесноков
МП

## ТП 2020-2022
Сведения о построенных трансформаторных подстанциях до 35 кВ, присоединенной мощности, фактических расходах в объеме технологического присоединения к электрическим сетям за 2020-2022 гг.
Пообъектная расшифровка
| Строительство трансформаторных подстанций | Тип трансформаторной подстанции | кол-во трансформаторов, шт. | Мощность трансформатора, кВА | Максимальная мощность, кВт | Фактические расходы,тыс. руб | Максимальная мощность, кВт | Фактические расходы,тыс. руб | Максимальная мощность, кВт | Фактические расходы,тыс. руб
[5 empty] | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г.
№ п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ТП-714 | встроенная | 2 | 1250 |  |  | 1436 | 11976.8247
2 | ТП-715 | встроенная | 2 | 1000 |  |  | 1050.2 | 11289.5584
3 | ТП-284 | встроенная | 4 | 1250 | 2434.44 | 13595.9132
4 | ТП-803 | встроенная | 2 | 630 |  |  |  |  | 666 | 8229.6358
5 | ТП-804 | встроенная | 4 | 630 |  |  |  |  | 1334 | 11728.8811
| Итого: | 0 | 8 | 0 | 2434.44 | 13595.9132 | 2486.2 | 23266.3831 | 2000 | 19958.5168
| Руководитель сетевой организации |  |  | ____________ |  | ФИО | А.Г. Чесноков
МП

## РТП СВОД
Сведения о построенных распределительных трансформаторных подстанциях (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, присоединенной мощности, фактических расходах в объеме технологического присоединения к электрическим сетям за 2020-2022 гг.
Мероприятия "последней мили" | Максимальная мощность, кВт |  |  | Фактические расходы, руб |  |  | Количество договоров, шт
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г.
| факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП), 22 ячейки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП), 10 ячеек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Руководитель сетевой организации |  |  | ____________ |  | ФИО | А.Г. Чесноков
МП

## РТП 2020-2022
Сведения о построенных распределительных трансформаторных подстанциях (РТП), присоединенной мощности, фактических расходах в объеме технологического присоединения к электрическим сетям за 2020-2022 гг.
Пообъектная расшифровка
| Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) | Тип трансформаторной подстанции | кол-во ячеек, шт. | кол-во трансформаторов, шт. | Мощность трансформатора, кВА | Максимальная мощность, кВт | Фактические расходы,тыс. руб | Максимальная мощность, кВт | Фактические расходы,тыс. руб | Максимальная мощность, кВт | Фактические расходы,тыс. руб
[6 empty] | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г.
№ п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Руководитель сетевой организации |  |  | ____________ |  | ФИО | А.Г. Чесноков
МП

## СП СВОД
Сведения о построенных пунктах секционирования (реклоузерах), присоединенной мощности, фактических расходах в объеме технологического присоединения к электрическим сетям за 2020-2022 гг.
Мероприятия "последней мили" | Присоединенная мощность, кВт |  |  | Фактические расходы, руб |  |  | Количество, шт
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г.
| факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Строительство пунктов секционирования (реклоузеров)
Пункт секционирования типа КРН, КРУН 6-20 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реклоузер 6-20 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Руководитель сетевой организации |  |  | ____________ |  | ФИО | А.Г. Чесноков
МП

## СП 2020-2022
Сведения о построенных пунктах секционирования (реклоузерах), присоединенной мощности, фактических расходах в объеме технологического присоединения к электрическим сетям за 2020-2022гг.
Пообъектная расшифровка
| Строительство пунктов секционирования (реклоузеров) | Пункт секционирования/ реклоузер | Присоединенная мощность, кВт | Фактические расходы,тыс. руб | Присоединенная мощность, кВт | Фактические расходы,тыс. руб | Присоединенная мощность, кВт | Фактические расходы,тыс. руб
|  |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г.
№ п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Руководитель сетевой организации |  |  | ____________ |  | ФИО | А.Г. Чесноков
МП

## РП СВОД
Сведения о построенных распределительных пунктах (РП), присоединенной мощности, фактических расходах в объеме технологического присоединения к электрическим сетям за 2020-2022 гг.
Мероприятия "последней мили" | Присоединенная мощность, кВт |  |  | Фактические расходы, руб |  |  | Количество, шт
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г.
| факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Строительство распределительных пунктов (РП) - 10 (20) кВ | 0 | 2152,7кВт | 0 | 0 | 27992860.17 | 0 | 0 | 0 | 0
РП с установкой 10 ячеек (КСО-298) (ток вв. выкл. 1000 А)
| Руководитель сетевой организации |  |  | ____________ |  | ФИО | А.Г. Чесноков
МП

## РП 2020-2022
Сведения о построенных распределительных пунктах (РП), присоединенной мощности, фактических расходах в объеме технологического присоединения к электрическим сетям за 2020-2022 гг.
Пообъектная расшифровка
| Строительство распределительных пунктов | Кол-во секций, шт. | Кол-во ячеек, шт. | Марка ячеек (производитель) | Присоединенная мощность, кВт | Фактические расходы,тыс. руб | Присоединенная мощность, кВт | Фактические расходы,тыс. руб | Присоединенная мощность, кВт | Фактические расходы,тыс. руб
[5 empty] | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г.
№ п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | РП-70 | 2 | 16 | ООО "Каскад-Технологии и Системы" | 0 | 0 | 2152,7кВт | 27992.8602 | 0 | 0
| Руководитель сетевой организации |  |  | ____________ |  | ФИО | А.Г. Чесноков
МП