## Форма 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
за 2018 год
ООО "Каскад-Энергосеть" Московская область
Наименование электросетевой организации
Обосновывающие данные для расчета 1 | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3
1 | 0 | 230
2 | 0 | 230
3 | 0 | 230
4 | 0 | 230
5 | 0 | 230
6 | 0 | 230
7 | 0 | 230
8 | 0 | 230
9 | 0 | 230
10 | 0 | 230
11 | 0 | 264
12 | 0 | 264
Генеральный директор |  | А.Г. Чесноков
Должность | Подпись Ф.И.О.

## Форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии за 2018 год
ООО "Каскад-Энергосеть" Московская область
Наименование электросетевой организации
Максимальное за расчетный период - за 2018 год число точек присоединения | 264
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | 0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0
Генеральный директор | А.Г. Чесноков
Должность Подпись | ФИО

## Форма 1.3
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
ООО "Каскад-Энергосеть" Московская область
Наименование электросетевой организации
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы: |  |  |  |  | Значение показателя, годы:
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки |  |  | 0.0163 | 0.01606 | 0.01581 | 0.01558 | 0.01534 | 0,04393 | 0.043271 | 0.042622 | 0.041983 | 0.041353
Показатель средней частотыпрекращений передачи электрической энергии на точку поставки |  |  | 0.78503 | 0.77325 | 0.76166 | 0.75023 | 0.73898
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генеральный директор | [6 empty] | А.Г. Чесноков
Должность Подпись | [6 empty] | Ф.И.О.

## Форма 2.1 с 2014 года
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
за 2018 год
ООО "Каскад-Энергосеть" Московская область
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П х 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1,отсутствие - 0), шт. | 0 | 0 | 100 | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | - | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Генеральный директор |  |  |  |  | А.Г. Чесноков
Должность |  |  |  |  | ФИО

## Форма 2.2 с 2014 года
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
за 2018 год
ООО "Каскад-Энергосеть" Московская область
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П х 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
_1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 30 | 30 | 100 | обратная | 0.5
_1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - |  | обратная | 0.5
а)_для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 30 | 30 | 100 | - | -
б)_для остальных потребителей услуг, дней | 45 | 45 | 100 | - | -
_1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | 0.5
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
_3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
_3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | - | обратная | 0.2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.425
Генеральный директор |  |  |  |  | А.Г. Чесноков
Должность |  | Подпись |  | ФИО

## Форма 2.3 с 2014 года
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
за 2018 год
ООО "Каскад-Энергосеть" Московская область
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П х 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | -
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 |  | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 10 | 10 | 100 | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  |  | - | -
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  |  | - | -
в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг 1 |  |  |  | - | -
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | - | - | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
5. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - | - | 2
Генеральный директор |  |  |  |  | А.Г. Чесноков
Должность | Подпись |  |  |  | ФИО

## Форма 2.4 с 2014 года
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1
ООО "Каскад-Энергосеть" Московская область
Наименование территориальной сетевой организации
Показатель | Значение показателя, годы:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества 2 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Ин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.2. а) | - | - | - | - | -
1.2. б) | - | - | - | - | -
1.2. в) | - | - | - | - | -
1.2. г) | - | - | - | - | -
2.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6.2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ис | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425
1.1. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1.2. а) | - | - | - | - | -
1.2. б) | - | - | - | - | -
1.3. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2.1. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3.1. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3.2. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
4.1. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Рс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.1.
1.2.
2.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.3. | - | - | - | - | -
2.4. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.5. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.6. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3.2. а) | - | - | - | - | -
3.2. б) | - | - | - | - | -
3.2. в) | - | - | - | - | -
4.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5.2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
Генеральный директор |  |  |  |  | А.Г. Чесноков
Должность |  | Подпись |  |  | ФИО

## Форма 4.1 с 2016 года (hidden)
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
Показатель | № формулы методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 |  | Раздел 5 пункт 5.1 Заполняется с 2016 года по результатам фактических значений
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр | 2.1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо | 3.2
Плановое значение показателя Пп, Пппл | 4
Плановое значение показателя Пплтпртпр, Ппл | 4
Плановое значение показателя Птсотсо, Ппл | 4
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 5.1 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | пп. 5.1 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | пп. 5.1 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | пп. 5.1 методических указаний
Заместитель генерального директора по реализации услуг |  | М.В. Водовозов
Должность | Подпись | ФИО

## Форма 4.2. с 2016 года (hidden)
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Показатель | № формулы методических указаний | Значение
1._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: альфа = 0,75. Для территориальной сетевой организации: альфа = 0,65
2._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: бета = 0,25
3._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета0 |  | Для территориальной сетевой организации бета 1 = 0,25
4._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета1 |  | Для территориальной сетевой организации бета 2 = 0,1
5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 5.1
6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | пп. 5.1 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач0 | пп. 5.1 | Для территориальной сетевой организации
8._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | пп. 5.1 | Для территориальной сетевой организации
9._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | пп. 5.1
Заместитель генерального директора по реализации услуг |  | М.В. Водовозов
Должность | Подпись | ФИО

## Инструкция по заполнению (hidden)
Инструкция по заполнению отчетных форм приложения 8 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 октября 2013 г. № 718 (далее - Методические указания)
Ячейки, окрашенные данным цветом, НЕ ЗАПОЛНЯТЬ!
Ячейки, окрашенные данным цветом, ПОДЛЕЖАТ ЗАПОЛНЕНИЮ!
Формы 8.1 - 8.3 заполняются в соответствии с требованиями Методических указаний В качестве примера порядка заполнения отчетных форм приложения 8 представлены только заполненные формы 8.1, 8.3 Методических указаний. Форма 8.1._стр. 2 1. В строках 1 - 3 указаны примеры по заполнению формы. Их необходимо удалить. При этом необходимо следить, чтобы скрытый столбец 36 (он же AJ) по мере заполнения формы не корректировался, и формула, забитая в нём, считалась автоматически (защитить его нельзя, так как пропадет возможность автоматического расчета показателей). Данные в таблицу можно вставлять фрагментами шириной в 35 столбцов или заполнять вручную (чтобы избежать удаления или замены данных в 36 столбце). 2. При введении хотя бы одного нового значения в чистой строке АВТОМАТИЧЕСКИ создается строка таблицы для заполнения. 3. Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому прекращению. 4. В столбце 2 - указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей. 5. В столбце 16 - "0" указывается для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 Методических указаний, "1" - не подпадающих. 6. В столбце 7 - "1" ставится когда АПВ успешное, "0" - не успешное. 7. В столбце 8 - "1" ставится когда АВР успешен, "0" - не успешен. 8. Столбец 33 заполняется только организацией по управлению единой национальной (общеросийской) электрической сетью. Форма 8.3. В пунктах 3, 4 указанной формы внесены формулы, завязанные на данных заполненной формы 8.1_стр. 2 (в частности на расчетных данных скрытого столбца 36 (он же AJ)). В случае удаления формулы, корректировки или замены данных скрытого столбца 36 (он же AJ) расчет показателей пункта 3, 4 формы 8.3 производить самостоятельно. При представлении на бумажном носителе формы должны быть заверены подписью уполномоченного лица с указанием должности, Ф.И.О.

## форма 3.1
Форма 3.1
Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2018 г.
ООО "Каскад-Энергосеть" Московская область
Наименование | Число, шт
1
1. Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 0
2. Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) | 1
max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) | 1
Генеральный директор | А.Г. Чесноков

## Форма 3.2
Форма 3.2
Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2018 г.
ООО "Каскад-Энергосеть" Московская область
Наименование | Число, шт
1
1. Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 0
2. Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (N нс сд тпр) | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 0
max (1, Nсд тпр - Nнс сд_тпр) | 1
Генеральный директор | А.Г. Чесноков

## Форма 3.3.
Форма 3.3
Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации за 2018 г.
ООО "Каскад-Энергосеть" Московская область
Наименование | Число, шт
1
1. Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | 0
2. Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. (Nочз_тпр) | 0
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) | 0
max (1, Nочз_тпр - Nн_тпр) | 1
Генеральный директор | А.Г. Чесноков
Птпр | 0

## 4.1 Оценка
Форма 4.1
Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг ООО "Каскад-Энергосеть" 2018 г.
№ | Наименование показателя | 2018
|  | № формулы Методических указаний | Значение
|  | К= | 0.3
1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0
2. | Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4 | 0
3. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0
4. | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0
5. | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр | 7 или 2 | 0.4
6. | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации, Птсо | 11 | 0.8975
7. | Плановое значение показателя Пп, Пплп | 4.1 | 0
8. | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | 4.1 | 0
9. | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | 4.1 | 1 | 1.3 | 0
10. | Плановое значение показателя Пens, Пплens | 4.1 | - | 0.7
11. | Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | 4.2 | 0.0163
12. | Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | 4.2 | 0.78503
13. | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | 5 | 1
14. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (территориальной сетевой организации) | 5 | 1
15. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (территориальной сетевой организации) | 5 | 0
| Генеральный директор | А.Г. Чесноков

## Коб
Форма 4.2
Расчет обобщенного показателя уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг
ООО "Каскад-Энергосеть"
Наименование | № формулы Методических указаний | Значение
1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α | α=0,65 | Для территориальной сетевой организации: α=0,65
2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β1 | β=1- α | Для территориальной сетевой организации: β=0,25
3. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β2 | β=1- α | Для территориальной сетевой организации: β=0,1
4. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п.5.1 | 1
5. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | п.5.1 | 1
5. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | п.5.1 | 0
6. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | п.5.1 | 0.9
Генеральный директор |  | А.Г. Чесноков

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2018 год
___________________________________________________________________________________ООО "Каскад-Энергосеть" ______________________________________
наименование электросетевой организации
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании
[16 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27) | [6 empty] | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии |  |  |  | Код технической причины повреждения оборудования | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
[17 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ) |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[25 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
12 | 2 | 210 | 3 | 4 | 5 | 52 | 53 | 532 | 54 | 55 | 56 | 57 | 6 | 7 | 8 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 332 | 34 | 35 | 36
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 |  |  | 26 | 27
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И |  | х | х | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | 0; 1
| по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П |  | х | х | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | 0
| по аварийным ограничениям | [6 empty] | А |  | х | х | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | 0
| по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В |  | х | х | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | 0
| по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 |  | х | х | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | 1
| Генеральный директор | [5 empty] | А.Г. Чесноков | [47 empty] | #VALUE!

## 8.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[17 empty] | сетевой организации за |  |  | 2018 |  |  |  |  | год
ООО "Каскад-Энергосеть"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [11 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [17 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [12 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[16 empty] | ВСЕГО |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | [5 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[18 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
…
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [8 empty] | И | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 0
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [8 empty] | П | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 0
| - по аварийным ограничениям | [8 empty] | А | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 0
| - по внерегламентным отключениям | [8 empty] | В | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 0
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [8 empty] | В1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 0
[7 empty] | Генеральный директор | [7 empty] | А.Г. Чесноков
[7 empty] | Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [8 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## 8.1.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации ООО "Каскад-Энергосеть" за 2018г.
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| ИТОГО: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Генеральный директор | [5 empty] | А.Г. Чесноков

## 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2018 год
ООО "Каскад-Энергосеть" Московская область
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 264
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт.
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | 6
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 258
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0
4 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0
Генеральный директор |  | А.Г. Чесноков

## 4.2
Форма 4.2
Расчет обобщенного показателя уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг ООО "Каскад-Энергосеть"
Наименование | № формулы Методических указаний | Значение
коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α | α=0,65 | Для территориальной сетевой организации: α=0,65
коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β1 | β=1- α | Для территориальной сетевой организации: β=0,25
коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β2 | β=1- α | Для территориальной сетевой организации: β=0,1
1. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п.5 | 1
2. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | п.5 | 1
3. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | п.5 | 0
4. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | п.5 | 0.9
Генеральный директор |  | А.Г. Чесноков

## Факт и План (hidden)
Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2014_ год
________________________________филиал ООО "Каскад-Энергосеть"_________________________________
наименование электросетевой организации
Наименование показателя | Фактические значения показателей за отчетный период | Плановые значения показателей на долгосрочный период регулирования
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.039517 | 0.039517 | 0.039517 | 0.039517 | 0.039517 | 0.039517
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102
Заместитель генерального директора по реализации услуг |  |  |  |  | М.В. Водовозов