## ТО _Калуга
в соответствии с п.6.3.3. "Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО "Каскад-Энергосеть"
Стоимость оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию
№ п/п | Наименование производимых работ | Основание работ | Периодичность | Ед. изм. | Цена за единицу, руб. без НДС | Кол-во ед. из. | Стоимость работ в месяц, руб. без НДС
1 | Услуга по оперативно-техническому обслуживанию трансформаторных подстанций (диспетчерское обслуживание, оперативные переключения, периодические работы по проверке и обслуживанию энергоустановок) | ТО зданий и сооружений
1.1. | Техническое обслуживание ТП мачтового типа ТП 6-20/0,4 кВ | ТО зданий и сооружений | Ежемесячно | 1 шт | 2916.6667 | 1 | 2916.6667
1.2. | Техническое обслуживание ТП с 1 трансформатором ТП 6-20/0,4 кВ | ТО зданий и сооружений | Ежемесячно | 1 шт | 2683.3333 | 24 | 64400
1.3. | Техническое обслуживание ТП с 2-4 трансформаторами ТП 6-20/0,4 кВ | ТО зданий и сооружений | Ежемесячно | 1 шт | 3500 | 50 | 175000
1.4. | Техническое обслуживание и оперетивные переключения МВ или ВВ | ТО зданий и сооружений | Ежемесячно | 1 шт | 3616.6667 | 205 | 741416.6667
1.5. | Оперативное управление ВН или разъединителей | ТО зданий и сооружений | Ежемесячно | 1 шт | 2683.3333 | 335 | 898916.6667
2 | Услуга по оперативно-техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий (диспетчерское обслуживание, оперативные переключения, периодические работы), включая проведение аварийно-восстановительных работ на кабельных линиях | ТО зданий и сооружений
2.1. | Техническое обслуживание ВЛ 0,4 кВ | ТО зданий и сооружений | Ежемесячно | 1 км | 1750 | 3.18 | 5565
2.2. | Техническое обслуживание ВЛ 1-20 кВ | ТО зданий и сооружений | Ежемесячно | 1 км | 1283.3333 | 30.61 | 39282.8333
2.3. | Техническое обслуживание КЛ 0,4 кВ | ТО зданий и сооружений | Ежемесячно | 1 км | 3150 | 18.91 | 59566.5
2.4. | Техническое обслуживание КЛ 6(10) кВ | ТО зданий и сооружений | Ежемесячно | 1 км | 4083.3333 | 67.03 | 273705.8333
|  |  | ИТОГО без НДС (в месяц): |  |  |  | 2260770.1667
|  |  | ИТОГО с НДС (20 %) (в месяц): |  |  |  | 2712924.2

## Калуга (hidden)
Стоимость оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию Стоимость оказания услуг по обслуживанию электрических сетей зависит от типа и параметров электрической сети и оборудования, периодичности их обслуживания, объемов необходимых работ, а также ряда других факторов. | [5 empty] | ст-ть 1 УЕ | регион | ПС 110 | тр-р 110 | отд.с.КЗ 110 | МВ.шт | ВВ.шт | ВН.шт | 1.ТП | 1.ТП.мачтовая | 2-4.ТП | КЛ.СН.км | КЛ.СН-20.км | КЛ.НН.км | ВЛ.0,4 | ВЛ.1-20кВ
№ | Наименование услуги | Единица измерения | ст-ть | Калуга |  |  |  | 105 | 7.8 | 9.5 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.7 | 2.7 | 1.5 | 1.1
|  |  |  | Собственность |  | 14000 | Калуга | 1470000 | 109200 | 133000 | 43400 | 43400 | 32200 | 32200 | 35000 | 42000 | 49000 | 65800 | 37800 | 21000 | 15400
|  |  |  | кол-во | ст-ть
1 | Услуга по оперативно-техническому обслуживанию трансформаторных подстанций (диспетчерское обслуживание, оперативные переключения, периодические работы по проверке и обслуживанию энергоустановок) | объект |  |  | 22591800
1.1. | Техническое обслуживание ТП мачтового типа ТП 6-20/0,4 кВ | 1 шт | 35000 | 1 | 35000
1.2. | Техническое обслуживание ТП с 1 трансформатором ТП 6-20/0,4 кВ | 1 шт | 32200 | 24 | 772800
1.3. | Техническое обслуживание ТП с 2-4 трансформаторами ТП 6-20/0,4 кВ | 1 шт | 42000 | 50 | 2100000
1.4. | Техническое обслуживание и оперетивные переключения МВ или ВВ | 1 шт | 43400 | 205 | 8897000
1.5. | Оперативное управление ВН или разъединителей | 1 шт | 32200 | 335 | 10787000
2 | Услуга по оперативно-техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий (диспетчерское обслуживание, оперативные переключения, периодические работы), включая проведение аварийно-восстановительных работ на кабельных линиях |  |  |  | 4537442
2.1. | Техническое обслуживание ВЛ 0,4 кВ | 1 км | 21000 | 3.18 | 66780
2.2. | Техническое обслуживание ВЛ 1-20 кВ | 1 км | 15400 | 30.61 | 471394
2.3. | Техническое обслуживание КЛ 0,4 кВ | 1 км | 37800 | 18.91 | 714798
2.4. | Техническое обслуживание КЛ 6(10) кВ | 1 км | 49000 | 67.03 | 3284470
| Итого в год |  |  |  | 27129242
| Итого в год с НДС |  |  |  | 32555090.4
| Итого в месяц с НДС |  |  |  | 2712924.2