## Форма 1.2 2021
Форма 1.2.
Информация о балансе электрической энергии и мощности
Наименование регулируемой организации |  | ООО "Каскад-Энергосеть"
ИНН |  | 4028033476
Местонахождение (фактический адрес) |  | 248008, г. Калуга ул. Механизаторов, 38
Информация о балансе электрической энергии и мощности на текущий период регулирования, 2021 год
N п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2020 г. (предшествующий период) | План 2021 г. (текущий период)
Электрическая энергия
1 | Поступление в сеть - ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | млн. кВт.ч | 79.7997 | 77.2501
ВН
| СН-I |  |  | -
| СН-II |  | 79.7997 | 77.2501
НН
2 | Потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | млн. кВт.ч | 3.3148 | 3.1982
2.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: |  | 3.3148 | 3.1982
| ВН |  | 0 | 0
| СН-I |  | - | -
| СН-II |  | 2.2872 | 2.2068
| НН |  | 1.0276 | 0.9914
3 | Относительные потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | % | 4.1538 | 4.14
3.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: |  | 4.1538 | 4.14
| ВН |  | 0 | 0
| СН-I |  | - | -
| СН-II |  | 2.8662 | 2.8566
| НН |  | 1.2877 | 1.2834
4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) - ВСЕГО, в том числе: | млн. кВт.ч | 76.485 | 74.0519
4.1 | сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: |  | 76.485 | 74.0519
| ВН |  | 0 | 0
| СН-I |  | - | -
| СН-II |  | 56.712 | 54.9079
| НН |  | 19.773 | 19.144
Мощность
5 | Поступление в сеть - ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | МВт | 13.539 | 13.9159
| ВН |  | 0 | 0
| СН-I |  | - | -
| СН-II |  | 13.539 | 13.9159
| НН |  | 0 | 0
6 | Потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 0.562 | 0.5761
6.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: |  | 0.562 | 0.5761
| ВН |  | 0 | 0
| СН-I |  | - | -
| СН-II |  | 0.455 | 0.4664
| НН |  | 0.107 | 0.1097
7 | Относительные потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | % | 4.1538 | 4.14
7.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: |  | 4.15 | 4.14
| ВН |  | 0 | 0
| СН-I |  | - | -
| СН-II |  | 3.3607 | 3.3526
| НН |  | 0.7903 | 0.7874
8 | Отпуск из сети (полезный отпуск) - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 12.977 | 13.3398
8.1 | сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: |  | 12.977 | 13.3398
| ВН |  | 0 | 0
| СН-I |  | - | -
| СН-II |  | 9.613 | 9.8818
| НН |  | 3.364 | 3.458
9 | Заявленная мощность - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 12.977 | 13.3398
9,1 | сторонних потребителей (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: |  | 12.977 | 13.3398
| ВН |  | 0 | 0
| СН-I |  | - | -
| СН-II |  | 10.039 | 10.3196
| НН |  | 2.938 | 3.0202

## Форма 1.3 2021
Информация о затратах сетевой организации на покупку потерь электроэнергии в собственных сетях
Наименование регулируемой организации | ООО "Каскад - Энергосеть"
ИНН | 4028033476
Местонахождение (фактической адрес) | 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38
Информация о затратах на покупку потерь электроэнергии в собственных сетях в текущем периоде регулирования - 2021 году
Объем потерь, кВтч * | Прогнозная цена покупки потерь электрической энергии, руб./кВтч ** | Затраты сетевой организации на покупку потерь в собственных сетя, тыс. руб.
1 | 2 | 3
3198200 | 2.8287 | 9046.6913
* - объем потерь указывается в соответствии с показателями долгосрочных параметров регулирования.
** - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии, принятая при расчете индивидуального тарифа.

## Форма 1.4 2021
Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период регулирования
Наименование регулируемой организации | ООО "Каскад - Энергосеть"
ИНН | 4028033476
Местонахождение (фактической адрес) | 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38
Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период регулирования, 2021 год
Наименование органа, принявшего решение об установлении уровня нормативных потерь электроэнергии | Министерство конкурентной политики Калужской области
Реквизиты решения | дата | номер
| 2019-12-27 | 541-РК
Источник официального опубликования | Сайт министерства конкурентной политики Калужской области в сети Интернет
Уровень нормативных потерь электроэнергии, % | 4.14

## Форма 1.5 2021
Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в электрических сетях
Наименование регулируемой организации |  | ООО "Каскад - Энергосеть"
ИНН |  | 4028033476
Местонахождение (фактической адрес) |  | 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38
Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в электрических сетях - 2021 году
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источник финансирования
1 | 2 | 3 | 4
Программа энергосбережения на 2021г. в орган регулирования была направлена в установленные сроки, но средства на реализацию программы в тариф на услуги по передаче электроэнергии не включены.

## Форма 1.6 2021
!!! ЕЖЕГОДНО ДО 1 МАРТА
Информация о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости
Наименование регулируемой организации |  | ООО "Каскад - Энергосеть"
ИНН |  | 40280333476
Местонахождение (фактической адрес) |  | 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38
Информация о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости в предыдущем периоде регулирования - 2021 году
№ п/п | № договора, дата | Контрагент по договору (продавец) | Объем потерь (млн. кВтч) | Средневзвешенная цена покупки (руб./кВтч) | Стоимость нагрузочных потерь, учтенных в ценах ОРЭМ (млн. руб. без НДС) | Стоимость (млн. руб. без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 245-П от 01.01.2008г. | ПАО "Калужская сбытовая компания" | - | - |  | -
2 | 80000100 от 01.07.2016г. | ПАО "Калужская сбытовая компания" Обнинское отделение | - | - |  | -

## Форма 1.7 2021
Информация о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию
Наименование регулируемой организации | ООО "Каскад - Энергосеть"
ИНН | 4028033476
Местонахождение (фактической адрес) | 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38
Информация о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателем услуги при взаиморасчетах за услуги по передаче электрической энергии, в предшествующем периоде регулирования - 2021 году
Фактический объем сальдированного перетока, кВтч | Фактический объем потерь, кВтч | Сумма оплаты потерь, тыс. руб.
1 | 2 | 3
0 | 3658332 | 10836.1682

## Форма 1.8 2021
Информация о перечне зон деятельности сетевой организации
Наименование регулируемой организации |  | ООО "Каскад - Энергосеть"
ИНН |  | 4028033476
Местонахождение (фактической адрес) |  | 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38
Информация о перечне зон деятельности сетевой организации в текущем периоде регулирования - 2021 году
№ п/п | Зона обслуживания (город, район) | Перечень населенных пунктов в зоне обслуживания
1 | 2 | 3
1 | г. Калуга | Московский, Октябрьский и Ленинский округа
2 | Бабынинский район | поселок Воротынск

## Форма 1.9 2021
Информация о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отлючениями объектов электросетевого хозяйства
Наименование регулируемой организации | ООО "Каскад - Энергосеть"
ИНН | 4028033476
Местонахождение (фактической адрес) | 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38
Информация о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отлючениями объектов электросетевого хозяйства, за предшествующий период регулирования, 2021 год
Месяц | Зона деятельности, в которой произошло отключение | Дата аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению аварии | дата включения объектов электросетевого хозяйства в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
- | - | - | - | - | -

## Форма 1.10 2021
!!! ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийнах отключений электрической энергии
Наименование регулируемой организации | ООО "Каскад - Энергосеть"
ИНН | 4028033476
Местонахождение (фактической адрес) | 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийнах отключений электрической энергии в 2021 году
Объем недопоставленной электрической энергии, кВтч
Всего | Квартал
| I | II | III | IV
1 | 2 | 3 | 4 | 5
- | - | - | - | -

## Форма 1.11 1кв. 2021
!!! ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
Информация о наличии объема свбодной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
Наименование регулируемой организации |  | ООО "Каскад - Энергосеть"
ИНН |  | 4028033476
Местонахождение (фактической адрес) |  | 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38
Информация о наличии объема свбодной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за 1 квартал 2021 года
№ п/п | Наименование центра питания | Меторасположение (адрес) | Технические характеристики
|  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв / дефицит мощности, МВт | Текущий резерв / дефицит мощности для технологическогоо присоединения, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Объемы свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше отсутствуют